Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12, poz. 1, poz. 2 1. Czy zamawiający dopuści pościel o gramaturze min. 25 g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1, 2 pościeli o gramaturze min. 25 g/m2. Pakiet 16, poz. 1 2. Czy zamawiający dopuści gramaturę in. 35 g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 gramatury min. 35 g/m2. Pakiet 16, poz. 2 3. Czy zamawiający dopuszcza gramaturę fartucha 35 g/m2, a wzmocnień ok. 38 g/m2? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 2 gramaturę fartucha 35 g/m2, a wzmocnień ok. 38 g/m2. Pakiet 16, poz. 3 4. Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 100szt, zbiorczo, a nie indywidualnie? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 3 fartucha pakowanego po 100szt, zbiorczo. Pakiet 19, poz. 1 5. Czy zamawiający dopuści odzież wykonaną z włókniny SMS, o gramaturze ok. 43 g/m2? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 odzież wykonaną z włókniny SMS, o gramaturze ok. 43 g/m2. 6. Czy zamawiający dopuści wycięcie dekoltu w Kształcie półokrągłym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 wycięcie dekoltu w kształcie półokrągłym. Pakiet 24, poz. 1 7. Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 czepka o gramaturze min. 16 g/m2. Pakiet 25 8. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 czepek typu furażerka o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura