Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 200-240 x 140-160cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 komplet pościeli z poszwą o wymiarowaniu 200-240 x 140-160cm. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 kompletu pościeli z włókniny o gramaturze min.25g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 kompletu pościeli z włókniny o gramaturze min.25g/m2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 kompletu pościeli z włókniny o gramaturze min. 30g/m2? Odp.: - Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 komplet pościeli z włókniny o gramaturze min. 30g/m2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.2 podkładu z włókniny o gramaturze min.25g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 podkładu z włókniny o gramaturze min.25g/m2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.2 podkładu z włókniny o gramaturze min.30g/m2? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 podkład z włókniny o gramaturze min. 30g/m2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 19 kompletu z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m2? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 19 komplet z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 19 kompletu z bluzą z dwiema kieszeniami na dole bluzy? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 komplet z bluzą z dwiema kieszeniami na dole bluzy. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 19 kompletu ze spodniami z gumką? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 komplet ze spodniami z gumką. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 25 czepków z chłonnej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 czepki z chłonnej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 32 pokrowca z włókniny polipropylenowej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 pokrowiec z włókniny polipropylenowej. - Proszę o podanie długości zakładek jakie powinien mieć pokrowiec zaoferowany w ramach pakietu nr 32 oraz czy są one wliczone w podane w SIWZ wymiarowanie? Odp.: Zamawiający informuje, iż nie stawia wymagań w zakresie długości zakładek. Zakładki nie są wliczone w podane w SWZ wymiarowanie.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura