Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 pozycja 2 1. Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14x250 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 osłonę w rozmiarze 14x250 cm. Pakiet 4 pozycja 4 2. Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 32x120 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4 osłonę na kończynę w rozmiarze 32x120 cm. Pakiet 4 pozycja 5 3. Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny w rozmiarze 50x60 cm, z sitem i zaworem do podłączenia drenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 torebkę na płyny w rozmiarze 50x60 cm, z sitem i zaworem do podłączenia drenu. Pakiet 5 pozycja 1 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw: - Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny - 240x150cm - 1szt. - Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. - Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180cm - 1szt. - Taśma samoprzylepna 9x50cm - 1szt. - Ręczniki chłonne 8x17cm - 4szt. - Organizator przewodów - RZEP - 2,5x30cm - 1szt. - Osłona na stolik Mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm - 1szt. - Serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. Pakowanie folia - papier. Podwójne opakowanie kartonowe, karton wewnętrzny jako dyspenser. Serwety w pozycji 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu 2-warstwowego ( folia polietylenowa 27 g/m2 / włóknina polipropylenowa Spunbond 28g/m2). Łączna gramatura każdej z serwet min. 55g/m2. Odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej min. 110cm H20. Odporność na rozerwanie na sucho dla wszystkich serwet w strefie krytycznej i pozakrytycznej min. 110 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro wszystkich serwet dla strefy krytycznej min. 110Pa. Wskaźnik barierowości wszystkich serwet BI = 6. Dwie etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej, sterylizacja tlenkiem etylenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 zestaw o zaoferowanym składzie i parametrach. Pakiet 6 pozycja 1 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw: 1x osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4x ręcznik chłonny 18x25cm 1x taśma samoprzylepna 9x49cm 1x taśmy samoprzylepne typu RZEP 2,5x30cm 1x osłona foliowa na kamerę 14x250cm (perforowana końcówka, taśma mocująca) 1x obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 250/175/270x260cm, zintegrowany ekran anestezjologiczny i nogawice, samoprzylepny otwór typu FLEX 25x30cm, organizatory przewodów i 4 zintegrowane kieszenie, wzmocnienie 40x125cm 1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm Zestaw sterylizowany radiacyjnie, 3 etykiety samoprzylepne do przeklejenia do dokumentacji medycznej. Całkowita gramatura serwety głównej 129 g/m2, odporność na przenikanie cieczy nie mniej niż 200 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro 98/118 kPa, na rozciąganie 33 N. Osłona na stolik instrumentariuszki i Mayo zawierające wiskozę? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 zestaw o zaoferowanym składzie i parametrach. Pakiet 19 pozycja 1 6. Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbonded 49g/m2, 100% polipropylenu, antystatycznej, niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza - krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy, Spodnie - ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap. Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru - oddzielnie pakowane bluzy i spodnie, rozmiary XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Kolor niebieski, zielony lub fioletowy (do wyboru przez Zamawiającego). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1 ubranie o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura