Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/Z/2022	 Katowice dnia: 2022-05-27

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# ZAPROSZENIA  POSTĘPOWANIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

”Dostawa środków materiałów opatrunkowych ” – II

– znak sprawy: AZP/04/Z/2022

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., udostępnia poniżej treść zapytań do Zaproszenia postępowania wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy Pakietu nr 1 poz 1-8 W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: pakiet 1, poz. 1-8 czy zamawiający dopuszcza brzegi podwijane z dwóch stron? Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. pakiet 2, poz.1-3 czy zamawiający dopuszcza brzegi podwijane z dwóch stron? pakiet 2, poz. -1-4 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. pakiet 2 poz.4 Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania? Odp. Zamawiający dopuszcza brzegi podwojone z dwóch stron jak również podtrzymuje zgodnie z zapisami SWZ. dotyczy Pakietu nr 2 poz 1-8 W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: pakiet 1, poz. 1-8 czy zamawiający dopuszcza brzegi podwijane z dwóch stron? Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. pakiet 2, poz.1-3 czy zamawiający dopuszcza brzegi podwijane z dwóch stron? pakiet 2, poz. -1-4 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. pakiet 2 poz.4 Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania? Odp.: Zamawiający dopuszcza brzegi podwojone z dwóch stron jak również dopuszcza wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4. Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga gazę pakowana w rolkę . Zamawiający p.o. Z-cy Dyrektor ds. Lecznictwa Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z Dr. n. med. Dariusz Ciura

p.o. Z-cy Dyrektor ds. Lecznictwa

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z

Dr. n. med. Dariusz Ciura