Załącznik. 9.p.4

Eap.2412/9/22/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 4  - Szafa endoskopowa - 1 szt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane TAK / NIE | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa dwudrzwiowa oszklona do przechowywania endoskopów | Tak |  |
| 2 | Wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | Tak |  |
| 3 | Szafa na min. 4 endoskopy | Tak |  |
| 4 | Wyposażona w min. 4 wieszaki do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej | Tak |  |
| 5 | Taca ociekowa | Tak |  |
| 6 | Pojemnik na akcesoria | Tak |  |
| 7 | Montowana do ściany | Tak |  |
| 8 | Wymiary: 50 cm x 80 cm x 220 cm (+/- 10%) | Tak Podać |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy