WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/9/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 01.06.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,, Dostawa  sprzętu i urządzeń medycznych - 8 pakietów”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie dostarczania produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz sprzętu medyczego, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na kwestię zastosowanych wymogów stawianych Oferentom w zakresie pakietu nr 6 przedmiotowego postępowania.

Zamawiający tym pakiecie wskazał na konkretnego producenta aparatów, który jako jedyny spełnia warunki tam postawione. Tym samym prosimy o dokonanie zaminy w tym zakresie oraz rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie:

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nowoczesnego aparatu do hemodializ z zamkniętym obiegiem do automatycznej dezynfekcji aparatu, za wyjątkiem końcowek ssawek, elektromagnetyczną metodą pomiaru ultrafiltracji ( pomiar ciągły, objętościowy) oraz możliwością płynnej regulacji przepływu pompy krwi w zakresie 20 - 600 ml/min?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Należy podkreślić iż różnice wynikające pomiędzy wymaganym siwz- opisem przedmiotu zamówienia a proponowanym aparatem są niewielkie, nie zmieniają one charakteru czy zakresu zastosowania urządzenia.

UZASADNIENIE:

Zamawiający będący gospodarzem niniejszego postępowania wprowadził do dokumentacji Postępowania postanowienia w treści SWZ, które jawnie naruszają podstawowe zasady prowadzenia postępowania, takie jak zasada uczciwej konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania wykonawców, co świadczy o nierównym traktowaniu wykonawców poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z art. 16 i 99 ustawy PZP.

Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując takiego ustalenia brzmienia wymogów w postępowaniu, tj. w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami.

Zdaniem Baxter wprowadzone przez Zamawiającego do SIWZ postanowienia są niczym nieuzasadnione i winny ulec zmianie zgodnie z treścią wniosku i kierowanych zapytań, które Baxter kierował w terminach określonych ustawą. W ocenie Baxter utrudniają i utrudniły bowiem one dostęp do rynku zamówień publicznych. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest kształtować postanowienia prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania wykonawców.

Takie działanie Zamawiającego nie korzysta z ochrony prawnej i nie znajduje uzasadnienia. Wskazujemy, iż Zamawiający, jako organizator postępowania posiada uprawnienie przede wszystkim do przygotowania dokumentacji zamówienia dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Jednakże uprawnienie to nie oznacza dokonania opisu wymagań co do przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, nadmiernych, nieadekwatnych do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie posiada interesu w dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, gdyż właśnie poprzez dokonanie takiego opisu jego potrzeby mogą nie zostać zabezpieczone ze względu na mniejszą liczbę wykonawców składających ofertę w postępowaniu. Baxter podziela pogląd wyrażony w wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. akt KIO/UZP 28/11, zgodnie z którym:

„Nadmierne ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, (poza przewidzianymi w przepisach ustawy) w przypadku, gdy brak ku temu rzeczowego uzasadnienia, stanowi naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

W tym zakresie Baxter pragnie wskazać pogląd wyrażony w poniżej przytoczonych orzeczeniach, który podziela:

1.	wyrok KIO z dnia 9 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP-514/08:

„fundamentalną zasadą udzielania zamówień publicznych jest zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Szczególne znaczenie tej zasady potwierdza przepis art. 29 ust. 2 ustawy pzp, który zakazuje nie tyko opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, ale także w sposób, który mógłby tę konkurencję utrudniać"

2.	wyrok KIO z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP-254/08:

„Jak wynika z literalnej wykładni art. 29 ust. 2 pzp użyty w treści tego przepisu zwrot „mógł utrudniać uczciwą konkurencję”, wskazuje iż dla uznania naruszenia ustanowionego powyższej normie prawnej zakazu wystarczające jest jedynie takie działanie zamawiającego, które mogłoby sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej konkurencji niekoniecznie zaś godzić w nią bezpośrednio.”

3.	wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2478/17:

„Tym samym nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w siwz sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia. W takiej sytuacji bowiem nie mamy do czynienia z rzeczywiście uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, a co za tym idzie - ograniczenie konkurencji polegające na uniemożliwieniu złożenia oferty wykonawcom obiektywnie zdolnym do wykonania zamówienia, również nie jest uzasadnione.”

Zamawiający jest zatem uprawniony do formułowania postanowień SWZ w każdy sposób, który da zaspokojenie potrzeb Zamawiającego, może to nawet odbywać się z niekorzyścią dla poszczególnych wykonawców. Jednak potrzeby Zamawiającego muszą być obiektywnie uzasadnione, a nie skierowane tylko na ograniczenie możliwości sporządzenia oferty czy utrudnienie w udziale w danym postępowaniu dla poszczególnych wykonawców (vide: wyrok KIO z dnia 22 listopada 2017 r., KIO 2211/17).

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy aby Zamawiający, mając doświadczenie w stosowaniu innych rozwiązań, z dbałością o interes gospodarczy i ekonomiczny placówki, kształtował swoje potrzeby w taki sposób, który nie będzie budził zastrzeżeń i obawy, że tego rodziaju działania są sprzeczne z zasadami wyrażonymi w przepisach ustawy PZP i ustawy o finansach publicznych. Wnosimy tym samym o pozowtywne rozpatrzenie pytań oraz taką zmianę zapisów treści SWZ, który pozwoli na składanie

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Prosimy o doprecyzowanie parametrów szafy: Czy Zamawiający będzie wymagał szafę o parametrach jak podano w Opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2: wymiary 80 x 41 x 207,5 (cm) (+/- 2 cm)?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK. Zamawiający poprawia w tym zakresie omyłkę pisarską w Zestawieniu oferowanych warunków technicznych – zał. 9.p.4.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie postanowień umowy strony ustalają: następujące kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy:

A)W wysokości 10% wysokości niezrealizowanej części wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

C) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, w tym obowiązku terminowej dostawy towaru lub obowiązku terminowej naprawy lub wymiany przedmiotu umowy w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego/ nienaprawionego towaru

W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, w terminie określonym w umowie, Zamawiający może zrezygnować z naliczania z kar umownych w przypadku ww. zwłoki.

C2) Za zwłokę w terminowej dostawie sprzętu zastępczego w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto sprzętu zastępczego.

D) 10% wysokości niezrealizowanej części wynagrodzenia Wykonawcy brutto za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę.

E) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w § 10A niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/2 wartości przeniesionej, przekazanej, poręczonej lub objętej pełnomocnictwem wierzytelności,

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. § 7 ust. 4 wzoru umowy (zał. Nr 3), OPZ (zał. Nr 2), Oświadczenia przedmiotowego (zał. Nr 8) dla pakietu 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganego terminu na naprawę/wymianę przedmiotu umowy. We wzorze umowy § 7 ust. 4 wskazano termin na bezpłatną wymianę lub naprawę do 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji. Natomiast w załączniku nr 2 Opis przedmiotu Zamówienia w dodatkowych wymaganiach dla wszystkich pakietów jako max. 48 godzin przyjęto czas reakcji serwisu, co nie jest tożsame z terminem wymiany/naprawy.  Z kolei w załączniku nr 8 Oświadczenie przedmiotowe widnieje zobowiązanie do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu  max. do 72 godz.

Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w & 7 ust. 4 wzoru umowy – zał. 3. :

,,4. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy lub naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji. Konieczność dokonania drugiej lub kolejnej naprawy elementu lub podzespołu przedmiotu umowy jest równoznaczna z prawem po stronie Zamawiającego do żądania dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad elementu lub podzespołu urządzenia, a w przypadku konieczności dokonania drugiej lub kolejnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy Zamawiający lub czwartej naprawy jakiegokolwiek elementu lub podzespołu przedmiotu umowy zastrzega sobie uprawnienie do żądania dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia wolnego od wad.”

Dotyczy Pakietu 6 - Aparat do hemodializy

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści równoważny aparat do hemodializy o parametrach:

- Płynna regulacja przepływu krwi od 20 – 600 ml/min

- Przepływ dializatu – od 300 do 800 ml/min

-  Ściąganie zaleconych parametrów zabiegu – z dwukierunkową łącznością przez internet;

- Czas pracy na baterii: 30 minut

- Historia leczenia, alarmów, dezynfekcji

- Podłączenie aparatu do sieci LAN poprzez port Ethernet RJ 45

- Przeglądanie danych czarnej skrzynki

- Komunikacja w języku polskim

- Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „online”

- Pomiar wskaźnika Kt/V za pomocą systemu monitorowania „Diascan”

- Automatyczne profilowanie sodu i ultrafiltracji

- Zintegrowany rękaw do pomiaru ciśnienia krwi pacjenta – monitor ciśnienia krwi

- Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy

- Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą (click – clack)

- Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego

- Możliwość realizacji dializy na dializatorze wysokoprzepływowym

- Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym

- Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD

- Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat)

- Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania

- Elektromagnetyczna metoda pomiaru ultrafiltracji ( pomiar ciągły, objętościowy)

- Ręcznie dezynfekowane końcówki ssawek ogólnodostępnych koncentratów kwaśnego i zasadowego.

- Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max. raz na rok)

- Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy

- Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia

- Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – sucha bez dializatu

- Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru

- Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 1

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta o masie nie większej niż 4,2  kg? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 5

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zapisem trendów minimum 168 godzin z minimalną rozdzielczością 1 min oraz zapisem minimum 96 godzin krzywych dynamicznych? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 6

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych – minimum 250 zdarzeń z zestawem odcinków krzywych i wartości parametrów? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 8

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z możliwością ręcznego  przyjmowania pacjenta? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 8

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z możliwością ręcznego i automatycznego przyjmowania pacjenta z funkcją tzw. szybkiego przyjęcia pacjenta? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z możliwością ręcznego wypisania pacjenta? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w praktyce klinicznej. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 11  6.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w możliwość wyboru czułości zapisu EKG co najmniej: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 11 7.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w możliwość analizy odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach wyrażanej w jednostce pomiarowej mV? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 11  8.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w funkcję prezentacji zmian  odchylenia ST w postaci wartości liczbowych oraz możliwość ustawiania referencyjnej wartości punktu ST? Wymóg podany przez Zamawiającego pozwala na złożenie oferty wyłącznie przez tylko dwóch producentów-firmy Philips i Mindray co skutecznie ogranicza konkurencję. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 11 9.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta niewyposażony w monitorowanie odcinka QT? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 12  3.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z prędkością kreślenia krzywej respiracji co najmniej:  6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s?  Są to prędkości kreślenia stosowane w praktyce klinicznej. Wymóg 3mm/s jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta – firmy Mindray. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 13 2.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru pulsu z SpO2: co najmniej 25-254 ud/min? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 14 3.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru pulsu z NIBP: co najmniej 40-240 ud/min? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 14 2.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru NIBP: co najmniej 10-270 mmHg? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z obsługą poprzez ekran dotykowy?  Takie rozwiązanie umożliwia spełnienie wysokich standardów dotyczących sterylnego użytkowania sprzętu. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 19

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w nowoczesny i intuicyjnie zrozumiały interfejs użytkownika niewymagający funkcji wyświetlania informacji pomocy w menu użytkownika? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 20  5.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w funkcję wyboru głośności  wzorca dźwiękowej sygnalizacji z minimum 2 wzorców do wyboru? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 23

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w standardową funkcję analizy zmian wartości HR z minimum 24 godzin? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 24

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w możliwość przeglądu i analizy wartości pomiarów NIBP  w dedykowanym menu przeglądu pomiarów ciśnienia o pojemności  minimum 2400 ostatnich pomiarów? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 27 3.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w możliwość podglądu danych z innych monitorów podłączonych do centralnej stacji monitorującej? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 27 6.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w możliwość eksportu danych do serwera szpitalnego lub dowolnego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali przy wykorzystaniu powszechnego standardowego medycznego  protokołu komunikacji HL7? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 27 7.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

- rzut minutowy: CO, IKG;

- BIS;

- NMT;

- EEG;

- rSO2 (regionalna saturacja tkankowa);

- CO2, moduł gazów anestetycznych?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 28

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta niewyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza (USB i RJ45) w przypadku ich nieużywania? Konstrukcja kardiomonitora nie wymaga takiego zabezpieczenia. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 13 2.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z zakresem pomiaru pulsu z SpO2: co najmniej 25-300 ud/min? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 18

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z obsługą przy pomocy pokrętła oraz przycisków funkcyjnych? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 24

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta niewyposażony w funkcję analizy NIBP z ostatnich 24 godzin? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 11  10.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w analizę zaburzeń rytmu - co najmniej 19 zaburzeń? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Punkt 23

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta wyposażony w  funkcję analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin dostępną w centralnej stacji monitorującej? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do Pakietu 4 – Szafa endoskopowa – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach ( szer. x gł. x wys.) 1000x580x2100 mm? Zmiana wymiarów nie wypływa negatywnie na funkcjonalność, jest dostosowana do optymalnego rozmieszczenia wyposażenia szafy. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi 
o właściwościach antybakteryjnych? Taka technologia wykonania zapewnia równie wysoką wytrzymałość
i standardy higieniczności, zastosowanie farb o właściwościach antybakteryjnych wspomaga walkę
z zakażeniami w placówce medycznej. Ponadto dzięki możliwości wyboru koloru lakieru zapewniona jest wyższa estetyka. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje aby ze względów higienicznych szafa była wykonana w następujący sposób: 
Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć. Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. 
Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. 
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Korpusy szaf
i szafek stojących posiadają integralny czterostronny cokół trwale zespawany lub zgrzany z korpusem mebla. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną płaszczyznę ścianki bocznej. Cokół wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Korpus szafy posiadający tzw. okapnik, wysunięty zewnętrznie w taki sposób, aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Drzwi wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek.

Taka technologia wykonania zapewnia wysoką wytrzymałość i komfort użytkowania. Trwale zintegrowany
z korpusem cokół i okapnik zapewniają wysokie standardy higieniczności nie dopuszczając aby zabrudzenia dostawały się do miejsc trudno dostępnych. Zastosowanie uszczelek na całym obwodzie frontów oraz okapnika zapewnia szczelne zabezpieczenie asortymentu przechowywanego w szafie, nie dopuszczając aby do wnętrza szafy dostawały się czynniki niepożądane. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje aby szafa była wyprodukowana w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu oraz aby dla wyrobu był wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016? Powyższe zapewniają gwarancję wysokiej jakości wyrobu. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do Załącznik nr 2 :

II. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące wszystkich Pakietów :

- Czy Zamawiający dopuści szafę która nie posiada Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych? 
Nadmieniamy, że szafa jest wykonana w technologii mebli medycznych zgodnie z EN ISO 13485:2016,
co potwierdza ciągłą jakość wyrobów medycznych, która jest porównywalnie wysoka do jakości produktów posiadających Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 1

41. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o parametrach zawartych w poniższej tabeli?

Kardiomonitor o budowie kompaktowo-modułowej

Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków

Kolorowy dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1 cala

Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

Wbudowany akumulator o pojemności min. 5000 mAh

Czas pracy na akumulatorze min. 6 godzin

Obsługa w języku polskim

Waga maks. 4 kg

Wymiary maks. 316× 125× 320 mm

Alarmy dźwiękowe i wizualne

Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów

Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu, tryb nocny

Tryb stand by

Możliwość wyświetlenia min. 7 krzywych

Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”

Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

Monitorowanie oxyCRG

Wbudowany kalkulator leków

Opcja przywołania pielęgniarki

Komunikacja za pomocą USB, LAN

Porty: karta SIM i karta TF

Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej

Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi

Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (do 6 kanałów), etCO2 (w strumieniu bocznym lub głównym)

Możliwość rozbudowy o urządzenie peryferyjne: czytnik kodów kreskowych, klawiatura, myszka

Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: min. 240 godzin, 1200 pomiarów NIBP, 1000 grup alarmów

Wymiana akumulatora bez potrzeby rozkręcania obudowy

Mobilny wózek z koszem na akcesoria

EKG

5-odprowadzeniowy kabel ekg

3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

12 kanałowe EKG (opcjonalnie)

Zakres pomiaru HR: min. 15-350 ud/min

Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość

Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

Analiza odcinka ST

Wybór kanału do monitorowania odcinka ST

Detekcja arytmii, min. 24 rodzajów arytmii

Prędkość przesuwu 6,5/12,5/25/50 mm/s

Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2 cm/mV

Wykrywanie stymulatora serca

Respiracja

Pomiar z impedancji klatki piersiowej

Zakres pomiaru: min. 0-150 oddechów/min

Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min

Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s

Wzmocnienie 0.25/0,5/1/2/3/4

Wybór obliczanego kanału RA-LA lub RA-LL

Saturacja

Zakres pomiarowy: 0-100%

Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100%

Zakres PR: min. 20-300 ud/min

Dokładność PR: maks. +/-3 ud/min

NIBP

Oscylometryczna metoda pomiaru

Tryb pracy: manual, auto, ciągły

W pomiarze ciągłym pomiar min. 5 min z odstępem min. 5 s

Pomiar: SYS, DIA, MAP, Tętno

Zakres pomiarowy:

- SYS 40-270 mmHg

- DIA 10-215 mmHg

- MAP 20-235 mmHg;

Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg

Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min

Zakres pomiaru tętna: 40-240 ud/min

Temperatura

Min. 2 kanały pomiarowe: T1, T2

Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur

Zakres pomiary min. 0-50 st. C

Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C

Dokładność pomiarowa: maks. +/- 0,1 st. C

Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

Drukarka

Szerokość wydruku: 48 mm

Tryb drukowania: manualny/predefiniowany

Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s

Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2 - Defibrylator

- – Pkt. 4  Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności defibrylator z klasę IPX4? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z wydrukiem testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, wynik testu, bez nr. seryjnego z dostępnym archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością rozbudowy o transmisję bezprzewodową bez możliwości zarzadzania danymi ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator  bez tej funkcjonalności? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z archiwizacją danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 10 min zapisu  EKG ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 37 Czy zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie od 100 do 360 J Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator który ma możliwość w trybie AED - programowania przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od od 100 do 360 J Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru od 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem częstości stymulacji od 40 do 170 imp./min ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z zakresem pomiaru pulsu od 20-250 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek o budowie stelaża z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia koszyka  oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

- – Pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek z 1 koszykiem i uchwytem do prowadzenia wózka umieszczonym z tyłu ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek z blatem, koszykiem i podstawa stalową, lakierowaną proszkowo, blat z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się sprzętu. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- – Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek z kołami o średnicy 50 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 67 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek o wysokości 900 mm z blatem dostosowanym do wymiarów defibrylatora ?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1 - Przenośny kardiomonitor z opcją EKG

- – Pkt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości ustawianej przez personel w zakresie od 1 sekundy do 180 minut, ciągły zapis wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd tak obszernego pliku danych(1000 godzin) na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku lub pokrętła będzie zadaniem bardzo czasochłonnym a wręcz niemożliwym do zrealizowania. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 6  Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 11/7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor analizą odchylenia odcinka ST z wszystkich odprowadzeni jednocześnie w zakresie od – 2,0 do + 2,0 mV, bez możliwości zmiany jednostki pomiarowej mm co nie ma wpływu na poprawiany odczyt parametrów odcinka ST. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 11/9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości monitorowania odcinka QT/QTc ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 12/3  Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający regulacje kreślenia krzywej respiracji w prędkościach: 6,25mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 14/2 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia 10-270 mmHg. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 14/3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu z NIBP 40-240 bpm ? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez wyświetlania informacji pomocy dotyczącej elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 20/5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość regulacji sygnalizacji alarmowej w zakresie 10 poziomów bez możliwości ustawienia wzorca? Powyższa funkcja nie na istotnego znaczenia klinicznego w monitorowaniu pacjentów. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością analizy HR w postaci trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją analizy NIBP z ostatnich 24 godzin z informacją o wartościach ciśnienia; średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego, minimalnego, procentowego przekroczenia górnego oraz dolnego limitu w granicach ustalonych alarmów? Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- – Pkt. 27/7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:

-rzut minutowy C.O,

-rzut minutowy nieinwazyjny ICG

-BIS

-AG

-IBP

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 6 pkt. 4 aparatów posiadających automatyczny obliczanie klirensu mocznika na podstawie danych pacjenta oraz zabiegu. Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 6 pkt. 10 aparatów posiadających płynną regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 50 – 600 ml/min Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 07.06.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/