Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 1 trepan próżniowy sterylny jednorazowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm3, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 st. powoduje 0,25 mm cięcie. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8,75; 9,0 mm. W komplecie z markerem okulistycznym jałowym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 trepan próżniowy sterylny jednorazowy do  rogówki biorcy o zaoferowanych parametrach.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz 1 kasetę o wymiarach 264x162x25 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 kasetę o wymiarach 264x162x25 mm.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz 1 pęsetę chirurgiczną 1x2 zęby, płaskie, pełne ramiona z poprzecznym karbem antypoślizgowym w części chwytnej; szerokość końcówki narzędzia 1,5 mm; długość całkowita 110 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej                z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz numerem katalogowym.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1 pęsety chirurgicznej o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz 2 imadło do igły typu Castroviejo, proste, bez blokady; delikatne szczęki o długości powierzchni roboczej 10,0 mm; końcówki szczęk 1.0 mm; płaskie pełne ramiona z poprzecznym karbem antypoślizgowym w części chwytnej; długość całkowita 140 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz numerem katalogowym.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 2 imadła do igły typu Castroviejo                        o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz 3 nożyczki typu Westcott lekko zakrzywione; o długości cięcia 14 mm; tępe końcówki, pełne ramiona; mechanizm krzyżowy; długość całkowita 115 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz numerem katalogowym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 3 nożyczki typu Westcott o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający zakresie pakietu nr 22 wyrazi zgodę na 30 dniowy termin dostawy od dnia złożenia zamówienia. Narzędzia wytwarzane są pod konkretnie zamówienia, producent nie tworzy stanów magazynowych. Ponadto z uwagi na epidemię covid-19 na rynku pojawił się problem z komponentami do narzędzi chirurgicznych. Konsekwencją tego jest wydłużenie terminów dostaw. W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na wydłużony termin dostaw.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie Pakietu nr 22 na 30 dniowy termin dostawy                   od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk