Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści zestaw jednorazowy do iniekcji doszklistkowej                    o następującym składzie:

- obłożenie na stół 75cm (+-2.5cm) x 90cm (+-2.5cm) x1

- obłożenie z otworem na oko o wym. 10 x 10cm, otwór na oko nacięty, bez worka                                   z przylepcem o wym. 50cm (+-2.5cm) x 60cm (+-2.5cm) x1

- rozwórka Baraquer metalowa, jednorazowa x1

- miarka/cyrkiel czyli urządzenie do pomiaru odległości iniekcji od rąbka, metalowe x1

- patyczki absorbcyjne x 2

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 11 zestawu jednorazowego do iniekcji doszklistkowej o zaoferowanym składzie.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk