Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 pozycji 3

1. Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:

Nóż typu Slit jednorazowy, zakrzywiony, do otwarcia komory przedniej oka, ostrzony                       od góry, antyodblaskowy o kalibracji 2,2 mm, 2,4mm, 2,6 mm, 2,75 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 nóż o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 1 pozycji 4

2. Czy zamawiający dopuści nóż typu MVR prosty 20G-1,2 mm oraz 19G-1,5 mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 noża typu MVR prostego 20G-1,2 mm oraz 19G-1,5 mm.

Pakiet nr 6

3. Czy zamawiający dopuści również retraktory wykonane z polipropylenu o długości 10 mm i średnicy 0,20 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 retraktorów wykonanych z polipropylenu                         o długości 10 mm i średnicy 0,20 mm

Pakiet nr 10 pozycji 1

4. Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da, lepkości 400 000 mPas, osmolarności 270-400 mOs/kg wraz z kaniulą 27G. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 materiału wiskoelastycznego                               o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 10 pozycji 2

5. Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach:

Materiał wiskoelastyczny kohezyjny:

Stężenie 10 mg/ml (1.0%) hialuronianu sodu

Pochodzenie biofermentacja bakteryjna

Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da (mln Daltonów)

Lepkość 300 000mPa-s

Osmolarność 270-400 mOs/kg

pH 6.8 do 7.6

Temperatura przechowywania 2°-25°C

Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml, kaniula 27G

Wstrzykiwany do komory przedniej przy zabiegu fakoemulsyfikacji

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 materiału wiskoelastycznego                               o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 10 pozycji 3

6. Czy zamawiający dopuści również zestaw materiałów wiskoelastycznych pakowanych osobno o poniższych parametrach:

1,8% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 1,2 – 2,2 mln Da, lepkość 100 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml?

1,4% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 2,8 – 3,2 mln Da, lepkość 400 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 zestawu materiałów wiskoelastycznych                              o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk