Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 21, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści nożyczki witreoretinalne 20 G wielorazowego użytku                              o długich, łagodnie zakrzywionych, zwężających się ku końcowi ostrzach, posiadające ostrza o długości 3mm. Końcówka wykonana ze stali nierdzewnej. Rękojeść wykonana                    z tytanu barwiona na niebiesko.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 1 nożyczek witreoretinalnych 20 G                          o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk