Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o poj. 1ml z igłą nałożoną (z możliwością rozłączenia) w rozmiarze 0,4 x 13mm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 strzykawki insulinowej o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 25, pozycja 1, 3, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej, biały kontrastujący tłok, z pojedynczą czytelną skalą pomiarową w kolorze czarnym oraz z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1, 3, 4, 5 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 3ml z zakończeniem typu luer-lock – z końcówką do wkręcania? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 strzykawki trzyczęściowe 3ml z zakończeniem typu luer-lock – z końcówką do wkręcania. Pakiet nr 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2ml zakończone stożkiem luer bez możliwości wkręcania? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 strzykawek dwuczęściowych 2ml zakończonych stożkiem luer bez możliwości wkręcania. Pakiet nr 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej, biały kontrastujący tłok, z pojedynczą czytelną skalą pomiarową w kolorze czarnym oraz z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 25, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 5 wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pakiet nr 25, pozycja 6 7. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą, skalowaną co 0,05ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 6 strzykawki do tuberkuliny z igłą, skalowaną co 0,05ml Pakiet nr 25, pozycja 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 7, 8 strzykawki do pompy infuzyjnej z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Pakiet nr 25, pozycja 7, 8 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej z pojedyncza skala pomiarową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 7, 8 strzykawek do pompy infuzyjnej z pojedynczą skala pomiarową. Pakiet nr 26, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o dł. min. 55mm w części przeźroczystej, długość całkowita komory kroplowej 60mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV. Pakiet nr 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z komorą kroplową o długości 50mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych z komorą kroplową o długości 50mm. Pakiet nr 26, pozycja 2 13. Czy Zamawiający dopuści worek (osłonę) w rozmiarze 200x300mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 worek (osłonę) w rozmiarze 200x300mm. Pakiet nr 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 wyceny zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje. Pakiet nr 27, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za op.a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 8 wyceny koreczków za op. a’250szt. Pakiet nr 28, pozycja 1-2, 6 16. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu, pokrywki z polipropylenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 1-2, 6 pojemniki wykonane z polietylenu, pokrywki z polipropylenu. Pakiet nr 28, pozycja 3-5 17. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 3-5 pojemniki wykonane z polipropylenu.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk