Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 11, poz. 1: - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego zestawu sterylnego do iniekcji doszklistkowej o składzie: - 1 x kocher - 1 x rozwórka oczna - 1 x przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji 3,5/4,0 mm - 2 x patyczki 15 cm - 2 x miska 60 ml - 5 x kompres 7,5 x 7,5 cm - 1 x serwetka okulistyczna SMS 80 x 90 cm, otwór 10 x 7 cm, z folią z nacięciem 8 cm - 1 x serweta do owinięcia 75 x 90 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1 jednorazowy zestaw sterylny do iniekcji doszklistkowej o zaoferowanym składzie. Do SWZ: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez konkretnego wskazania nazwy postępowania? Odp.: Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty pełnomocnictwa bez konkretnego wskazania nazwy postępowania.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk