Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1. Poz. 4 1. Czy Zamawiający dopuści nóż grotowy MVR o parametrach 20G - 1,2mm, 19G -1,5mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 noża grotowego MVR o zaoferowanych parametrach. Pakiet 5. Poz. 1 2. Czy Zamawiający dopuści kasetę do sterylizacji o wymiarach 254x152x19 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 kasetę do sterylizacji o wymiarach 254x152x19 mm. Pakiet 5. Poz. 2 3. Czy Zamawiający dopuści kasetę do sterylizacji o wymiarach 190x101x19 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 2 kasetę do sterylizacji o wymiarach190x101x19 mm. Pakiet 6. Poz. 1 4. Czy Zamawiający dopuści retraktor tęczówkowy o dł. 10 mm wykonany z polipropylenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 retraktor tęczówkowy o dł. 10 mm wykonany z polipropylenu. Pakiet 8. Poz. 1 5. Czy Zamawiający dopuści kaniule zagiętą pod kątem 45 stopni, 4mm od końca? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1 kaniul o zaoferowanych parametrach. Pakiet. 15. Poz. 2 6. Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę bez irygacji? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 2 skrobaczki bez irygacji. Pakiet 21. Poz. 2 7. Czy Zamawiający długości nożyczki o długości całkowitej 115 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 2 nożyczki o długości całkowitej 115 mm. Pakiet 21. Pakiet 3 8. Czy Zamawiający dopuści nożyczki rogówkowe długość całkowita 8mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 3 nożyczki rogówkowe o długości całkowitej 8 mm. Pakiet 21. Pakiet 4 9. Czy Zamawiający dopuści nożyczki rogówkowe długość całkowita 8mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 4 nożyczki rogówkowe o długości całkowitej 8 mm. Pakiet 22. Poz. 1 10. Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną długość całkowita 110 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1 pęsety chirurgicznej o długości całkowitej 110 mm. Pakiet 22. Poz. 2 11. Czy Zamawiający dopuści imadło tytanowe szczęki o długości powierzchni 10,5 mm, długość całkowita 135 mm pokryte węglikiem wolframu dla lepszego chwytania? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 2 imadło tytanowe szczęki o długości powierzchni 10,5 mm, długość całkowita 135 mm pokryte węglikiem wolframu. Pakiet 22. Poz. 3 12. Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Westcott o długości 16 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 3 nożyczek typu Westcott o długości 16 mm.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk