Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 24 poz.1 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 29G x 1/2" o wymiarach 0,33 x 12 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 strzykawki z igłą 29G x 1/2" o wymiarach 0,33 x 12 mm. Pakiet 25 poz.1-5 2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1-5 strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową. Pakiet 25 poz.2 3. Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki trzyczęściowe luer-lock? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 strzykawki trzyczęściowe luer-lock. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet 25 poz.2 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer-lock, z tłokiem z gumą o kolorze czarnym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 strzykawki trzyczęściowe luer-lock z tłokiem z gumą o kolorze czarnym. Pakiet 25 poz.1-5 5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu typu strzykawki na cylindrze? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 25 poz. 1-5 na odstąpienie od wymogu typu strzykawki na cylindrze. Pakiet 25 poz.1-5 6. Czy Zamawiający dopuści zapis typu strzykawki na opakowaniu jednostkowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1-5 zapis typu strzykawki na opakowaniu jednostkowym. Pakiet 25 poz.1-5 7. Czy Zamawiający dopuści cyfrowe oznaczenie rozmiaru strzykawki? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1-5 cyfrowego oznaczenia rozmiaru strzykawki. Pakiet 25 poz.5 8. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 5 strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 25 poz.7, 8 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 7,8 strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową. Pakiet 26 poz.1 10. Czy Zamawiający dopuści przyrząd z opisu: - uniwersalny ostry kolec, wzmocniony ABS, pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem - Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem - Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie - Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (55 mm w części przezroczystej) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 15 µm filtr płynu - Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu, - Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu - Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną - Dren długości 150 cm - Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku - Opakowanie typu folia papier - Wolny od ftalanów Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 przyrząd o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 poz.1, 2 11. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z igłą ściętą trójpłaszczyznowo? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1, 2 przyrządy z igłą ściętą trójpłaszczyznowo. Pakiet 26 poz.1, 2 12. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1, 2 przyrządy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Pakiet 26 poz.1, 2 13. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kroplową w części przeźroczystej o dł. 55mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1, 2 przyrządy z komorą kroplową w części przeźroczystej o dł. 55mm. Pakiet 26 poz. 2 14. Czy Zamawiający wydzieli worek do osobnej pozycji? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 26 poz. 2 na wydzielenie worka do osobnej pozycji. Pakiet 26 poz.2 15. Czy Zamawiający dopuści worek pakowany osobno? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 worek pakowany osobno. Pakiet 26 poz.2 16. Czy Zamawiający dopuści worek wyceniony osobno? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 26 poz. 2 na osobna wycenę worka. Pakiet 26 poz.2 17. Czy Zamawiający dopuści worki o wymiarach 210 x 300 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 worki o wymiarach 210 x 300 mm. Pakiet 27 poz.1 18. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłużaczy z nadrukowaną informacją o pojemności zalegającej? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 27 poz. 1 na odstąpienie od wymogu przedłużaczy z nadrukowaną informacją o pojemności zalegającej. Pakiet 27 poz. 3 19. Czy Zamawiający dopuści kraniki z drenem o dł. 7 cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 3 kraników z drenem o dł. 7 cm. Pakiet 27 poz. 3 20. Czy Zamawiający dopuści kraniki z drenem o dł. 10 cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 3 kraników z drenem o dł. 10 cm.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk