Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2022	 Katowice dnia: 2022-08-08

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/09/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. Odp.: Zamawiający nie modyfikuje zapisu w pkt 19.2. oraz 19.5. SWZ. Pakiet 25 poz.1 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach: Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, koncentryczna, luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml; nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO, pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Na opakowaniu jednostkowym oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzające spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer.Tłok niekontrastujący, biały.Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet 25 poz. 2 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach: Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,1ml, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. opakowanie 200 szt. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet 25 poz.3 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach: Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 5 ml skala 0,2 ml; nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO; pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Na opakowaniu jednostkowym oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzające spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer. Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez roszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności, kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 3 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet 25 poz.4 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach: Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 10 ml skala 0,5ml; nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Na opakowaniu jednostkowym oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzające spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer. Tłok niekontrastujący, biały; oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację bez opakowania jednorazowego. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności; kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 4 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet 25 poz.5 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie strzykawki o poniższych parametrach: Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, mimośrodkowa, luer, o pojemności 20 ml skala 1 ml; nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO; pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Na opakowaniu jednostkowym oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzające spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer. Tłok niekontrastujący, biały. Oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację bez opakowania jednorazowego. Opakowanie 80szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności; kolorystyczne oznakowanie na op. zbiorczym w zależności od rozmiaru. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 5 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet 25 poz.6 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 6 strzykawki w opakowaniu zbiorczym 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 25 poz.7 i poz.8 8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 skalowanej co 1 ml na całej długości skali do 60ml, z pojedynczą skalą pomiarową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 7 i poz. 8 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 poz.1 9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie poniższych parametrów: Aparat do infuzji grawitacyjnej, podstawowy; zestaw do infuzji grawitacyjnej - komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej; Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek; kompatybilny z lipidami; zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony; objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stałe; komora kroplowa o długości 57mm; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, oznakowanie kolorystyczne inne, niż dla aparatów do krwi; data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie 250 szt. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 asortyment o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 Poz.2 10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie poniższych parametrów: zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny; spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm ; bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia, długość drenu 150 cm, objętośc wypelnienia drenu 12 ml; złącze luer lock obrotowe, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 asortyment o zaoferowanych parametrach. 11. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu waloryzacyjnego (tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych,) do wzoru umowy: „1. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kosztów związanych z realizacją umowy, spowodowanej czynnikami obiektywnymi o charakterze rynkowym, w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przekroczy 15%, każda ze Stron może żądać zmiany wysokości Wynagrodzenia udokumentowując wysokość i wpływ zmian na wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wysokości Wynagrodzenia następować będzie nie częściej niż raz na 6 miesięcy, po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym wartość zmiany wynagrodzenia nie przekroczy wartości zmiany udokumentowanych kosztów związanych z realizacją umowy, wykazanej przez Wykonawcę oraz dotyczyć będzie tylko wynagrodzenia dotychczas niewypłaconego Wykonawcy. O każdej planowanej zmianie ceny, Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie wraz z dokumentowaniem wpływu zmian kosztów na zmianę kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na cenę w zawartej umowie o dostawy, zaś zmiana cen odbywa się na podstawie Aneksu do umowy. 2. Waloryzacja wynagrodzenia o której mowa nie może służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji ceny oferty. Nie mogą one prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy, czyli wzrostu jego wynagrodzenia.” 3. W okresie obowiązywania umowy, zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia, określone w …………….., nie może łącznie przekroczyć dwadzieścia pięć [25] % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy liczonego wg stanu na dzień zawarcia umowy.” Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu waloryzacyjnego do Projektu umowy.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Adam Trzebinczyk