Załącznik. 9.1

Eap.2412/11/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w:

Pakiet 1 – Odczynniki do biochemii  wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego z becupem.

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Dodatkowe cechy analizatora | Możliwość pomiaru obecności substancji interferujących bezpośrednio w próbce (bilirubina, lipemia, hemoliza) nie wpływający na wydajność analizatora. – 10 pkt. |  |
| 2. | Analizator | B - Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla oznaczeń sodu i potasu | ≤ 3 min – 10 pkt. |  |
| 3. | Analizator | C - System uzdatniania wody dla aparatu | Brak wymogu instalacji systemu uzdatniania wody – 5 pkt. |  |
| 4. | Analizator | D - Codzienne czynności konserwacyjne i związany z tym czas postoju aparatu | Okres konserwacji ≤ 15 min – 5 pkt. |  |
| 5 | Odczynniki (alkohol, amoniak, mleczany) | E - Sposób konfekcjonowania odczynnika roboczego, zakładanego na pokład analizatora | ≤ 20 testów – 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy