Załącznik. 9.2

Eap.2412/11/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w

Pakiet 2 – Odczynniki immunochemiczne z Troponiną wraz z dzierżawą analizatora

| Lp. | Pozycja | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Działanie analizatora | Działanie w oparciu o wymienne końcówki do pobierania próbki i odczynników ( eliminacja efektu przenoszenia Carry over) – 10 pkt. |  |
| 2. | Analizator | B - Dodatkowe funkcje analizatora | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora , zapobiegające parowaniu odczynnika – 10 pkt. |  |
| 3. | Pozycje testów: 17, 18, 19 | C -Dodatkowe wartości referencyjne testów | Posiadanie określonych przez producenta specyficznych wartości referencyjnych dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz dla osób starszych – 10 pkt |  |
| 4. | Analizator | D - Szybkość otrzymania wyniku dla Troponiny | ≤ 10 min – 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy