Załącznik. 9.3

Eap.2412/11/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w:

Pakiet 3 - Odczynniki immunochemiczne z Dimerami wraz z dzierżawą analizatora

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | A - Potrzeba wykonania codziennych czynności czyszcząco-konserwujących aparatu | Brak wymaganych czynności – 20 pkt. |  |
| 2. | Wszystkie pozycje pakietu | B - Ważność testów po otwarciu | Brak skrócenia ważności testów po otwarciu opakowania – 15 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy