modyfikacja 30.08.2022r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych w obiekcie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65.

## Usługa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy.

## Podana ilość stanowi ilość szacunkową, a faktyczna ilość i zakres usługi wynikać będzie z potrzeb bieżących Zamawiającego, określonych Wykonawcy zamówieniach. Podana ilość szacunkowa nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.

## Szacunkowa ilość i rodzaj odpadów medycznych łącznie – 36.004 kg, w tym:

- 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03);

- 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podkłady, opatrunki, rękawice) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82;

- 18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. ubrania jednorazowe, ręczniki jednorazowe itp.);

- 18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08;

- 18 01 09 – narkotyki i środki odurzające;

- 18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

- W zakresie odbioru odpadów medycznych Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia nieodpłatnie pojemniki do gromadzenia odpadów medycznych:

- 2 kontenery/pojemniki  do gromadzenia odpadów medycznych zakaźnych, opisane kodem:                     18 01 02*, 18 01 03* o pojemności 1100 L o wymiarach max. wys. 105-147 cm, szer. 110x138 cm,

- 2 kontenery/pojemniki do gromadzenia odpadów medycznych niezakaźnych opisane kodem:                    18 01 04 o pojemności 1100 L oraz wymiarach maks. wys. 105-147 cm, szer. 110x138 cm.

- Wszystkie kontenery muszą posiadać możliwość trwałego ich zamknięcia w celu uniemożliwienia składowania w nich odpadów przez do tego niepowołane.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym i technicznym (mycie, dezynfekcja, naprawy, itp.) a w razie konieczności do wymiany zniszczonych na nowe. Protokoły z wykonanej dezynfekcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentacją.

- Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o zaginięciu lub zniszczeniu pojemnika.

- Wykonawca w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, naprawi lub wymieni pojemnik na nowy w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zaginięcia lub zgłoszenia zniszczenia pojemnika/pojemników.

- Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów zgodnie z następującym harmonogramem:

- w zakresie odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 04 (poz. 1, 2 Formularza cenowego)

- wywóz odpadów medycznych będzie odbywał się 3 razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 730 - 1200.

- w zakresie odpadów o kodach 18 01 03* (poz. 1 Formularza cenowego)

- wywóz odpadów medycznych będzie odbywał się 3 razy w tygodniu  tj. w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 730 - 1200 oraz w razie potrzeby zgodnie z wygenerowaną w systemie BDO Kartą przekazania odpadów.

W przypadku, gdy odbiór odpadów będzie przypadał w dzień ustawowo wolny od pracy, wywóz odpadów może nastąpić w terminie późniejszym, uzgodnionym indywidualnie między Stronami, jednak nie przekraczającym 72 godzin licząc od daty ostatniego odbioru.

- w zakresie odpadów o kodach 18 01 09 (poz. 3 Formularza cenowego)

- utylizacja odpadów medycznych będzie odbywał się max. 2 razy w roku.

- Zamawiający zastrzega, iż odbiór odpadów może nastąpić w innym terminie, aniżeli terminy o których mowa w ust. 9, na podstawie indywidualnych ustaleń między Wykonawcą i Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że terminy te nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Każdy odbiór odpadów medycznych musi zostać zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach medycznych (BDO).

- „Karta przekazania odpadu” zawierająca zestawienie miesięczne ilości (w kg) i rodzaju (wg kodów) odebranych i zutylizowanych odpadów, będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Ważenie odpadów odbywać się będzie u Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w każdym czasie może dokonać kontroli w zakresie prawidłowości procesu ważenia odpadów odebranych od Zamawiającego.

- ZASADA BLISKOŚCI: zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U.                  z 2022r. poz. 699 z późn. zm.) odpady medyczne o właściwościach zakaźnych powinny zostać unieszkodliwione na obszarze województwa, w którym zostały wytworzone (woj. Śląskie).

WYJĄTEK: jeżeli na obszarze województwa nie ma instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów lub istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych, ustawa dopuszcza unieszkodliwianie tych odpadów w najbliżej położonej instalacji na terenie innego województwa. Naruszenie zasady bliskości stanowi wykroczenie i w myśl art. 172 ustawy o odpadach grozi odpowiedzialnością karną.

dnia

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy