Załącznik. 9.8

Eap.2412/12/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 8 – Narzędzia jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Dodatkowa powłoka na koszulce ułatwiająca jej wprowadzenie | Dodatkowa powłoka hydrofilna na całej długości koszulki - 5 pkt. |  |
| 2. | 3 | Dodatkowa właściwość koszulki | Widoczność markera na zdjęciach RTG - 5 pkt. |  |
| 3. | 11 | Sposób zapakowania drutu i stenta | Drut i stent pakowane osobno - 10 pkt. |  |
| 4. | 12 | Możliwość doposażenia endoskopu w nakładkę umożliwiającą samodzielne sterowanie koszem przez operatora | Możliwość doposażenia w nakładkę - 15 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy