Załącznik. 9.11

Eap.2412/12/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 11 – Akcesoria do elektrochirurgii

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Możliwość sterylizacji parowej elektrody | Możliwa sterylizacja parowa wyrobu - 25 pkt. |  |
| 2. | 4 | Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elektrody | Powierzchnia elektrody pokryta przewodzącym żelem wchłaniającym wilgoć - 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy