Załącznik. 9.15

Eap.2412/12/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie 15 -  Fartuchy operacyjne

| Lp. | Pozycja asortymentowa | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Odporność na przenikanie cieczy | ≥ 42 Cm H2O – 10 pkt. |  |
| 2. | 3 | Odporność na przenikanie cieczy | ≥ 39 Cm H2O – 10 pkt. |  |
| 3. | 4; 5; 6 | Odporność na przenikanie cieczy | ≥ 175 Cm H2O – 10 pkt. |  |
| 4. | 2; 3; 4; 5; 6 | Dodatkowe zabezpieczenie materiału mankieta rękawa fartucha | Materiał antyalergiczny potwierdzony Certyfikatem - 5 pkt |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy