WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/11/22/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 12.08.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie dotyczy Zał.4.p.1 - formularz cenowy p.1: w kolumnie nr. 4 w pozycji Lp.

Zamawiający prosi o szacunkową liczbę oznaczeń na 3 lata z kontrolą natomiast w kolumnie nr. 6 w pozycji Lp. zamawiający prosi o podanie Ilości potrzebnych opakowań na 1 rok.

Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i w kolumnie nr. 6 w pozycji Lp. zamawiający nie powinien poprosić o podanie ilości opakowań na 3 lata?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w formularzu cenowym w Pakiecie 1.

- Prosimy o wyłączenie pozycji 61, 68, 72, 73, 74z pakietu 5 utworzenie z niej odrębnego pakietu Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 5 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu (testy innego rodzaju) co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.” Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pakiecie 5 poz. 4 o czułości 1 ng/ml? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pakiecie 5 poz. 5 o czułości 96,2% oraz swoistości 97,8%? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pakiecie 5 poz. 7 o czułości 95,65% oraz swoistości 91,67%? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

6. Dot. rozdz. 10 oraz załącznika nr 2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego pkt 1, 2 oraz załącznika nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się certyfikaty kontroli jakości w języku angielskim oraz karty charakterystyki i metodyki testów w języku polskim i odstąpi od wymogu dołączenia ich do oferty/wraz z urządzeniem?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

7. Dot. rozdz. 10: Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie kilku przykładowych certyfikatów kontroli jakości w języku angielskim? Odpowiedzi Zamawiającego: Jak wyżej.

8. Dot. załącznika nr 4.1 pkt 24 oraz załącznika nr 2 pkt 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Dot. załącznika nr 2 oraz załącznika nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się instrukcja przechowywania i składowania produktów i odstąpi od wymogu dołączenia ich do pierwszej dostawy?

Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

10. Dot. załącznika nr 2 Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia pkt 3 oraz załącznika nr 12 Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia pkt 3 oraz wzór umowy §3 ust. 1 i §6 ust. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

11. Dot. załącznika nr 2 Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia pkt 8 oraz Wymagania szczegółowe Zamawiającego pkt 4 oraz załącznika nr 12 Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia pkt 8 oraz załącznika nr 1 Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia pkt 5 oraz wzoru umowy §4 ust. 1 i §5 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 4 miesiące od daty dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Dot. formularza ofertowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów tylko do tych pakietów na które wykonawca składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

13. Dotyczy załącznika Zał.4.1.p.3., Wymagane parametry analizatora , PAKIET NR 3 - Odczynniki immunochemiczne z Dimerami wraz z dzierżawą analizatora, Pkt 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę dostarczenia zestawu startowego dla potrzeb szkolenia personelu na jednorazowy rabat równoważny ilości zużytych podczas szkolenia odczynników.

Uzasadnienie: Wykonawca nie posiada magazynu odczynnikowego na miejscu, wszelki transport odczynników realizowany jest dedykowanym, zewnętrznym transportem zapewniającym odpowiednie warunki transportu i przechowywania odczynników. Transport realizowany jest z magazynu nie znajdującego się na terenie Polski. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Wyłącznie w zakresie Pakietu 3.

15. Dotyczy załącznika nr 3 Wzór Umowy, § 2 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia fabrycznie nowego analizatora, będącego przedmiotem dzierżawy, do 90 dni. Wykonawca dostarczy w tym czasie używany analizator zastępczy, tak aby zapewnić Zamawiającemu możliwość wykonywania badań będących przedmiotem postępowania.

Uzasadnienie: Wydłużenie czasu dostawy fabrycznie nowego analizatora podyktowane jest sytuacją geo-polityczną na wschodzie Europy mającą bezpośredni wpływ na dostępność części niezbędnych do produkcji analizatorów. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Wyłącznie w zakresie Pakietu 3.

Pytania do Umowy (Zał. nr 3):

16. §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili rozpatrzenia reklamacji przesłanej drogą pisemną lub elektroniczną. Reklamacja ilościowa zostanie rozpatrzona w terminie 2 dni roboczych natomiast reklamacja jakościowa w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające wymagane parametry towarów na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, a do każdej serii towarów Wykonawca przedłoży świadectwo kontroli jakości lub umożliwi dostęp do biblioteki technicznej udostępnionej na stronie internetowej Wykonawcy celem bezpłatnego i całodobowego pobrania wspomnianych dokumentów . Odmowa okazania ww. dokumentów Zamawiającemu przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, może stanowić dla tego pierwszego powód do odstąpienia bądź jednostronnego natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej o której mowa w § 23 ust. 1 A (w razie odstąpienia) Odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od dnia w którym upłynął termin do złożenia dokumentów.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

18. §6 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania reklamacji towarów w okresie gwarancji lub rękojmi nie tylko pisemnie ale również drogą elektroniczną pod adresem …………………….. . Zgłoszenie reklamacji po godz. 15:00 będzie traktowane jak zgłoszenie o godz. 08:00 następnego dnia roboczego. Reklamacji będą podlegać stwierdzone wady przedmiotów umowy, w tym m.in. nienależyte jego zabezpieczenie, transport, nieprawidłowe oznaczenie –w tym brak nazwy podłoża lub serii lub terminu ważności”? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

19. §6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Kwestia związana z wymianą reklamowanego towaru została uregulowana w §3 ust. 6 Umowy. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. §6 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne od wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze będzie uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. §6 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej 3 dni robocze, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. §6 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o których mowa w ust. 5-6), Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 5 % wartości przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez Wykonawcę.”? Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający zmniejsza wartość kary na 10%.

23. §6 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W wypadku gdyby zachowania Wykonawcy opisane w ust. 5 lub ust. 6 umowy, powtórzyły się co najmniej 2 razy w każdym sześciomiesięcznym okresie obowiązywania umowy, po stronie Zamawiającego powstanie uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Uprawnienie to będzie trwało 1 miesiąc od daty jego powstania. W razie nie skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia do odstąpienia odmowy powstaje ono na nowo w razie każdorazowego powtórzenia się nagannego zachowania Wykonawcy opisanego w ust 5-6 umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w takim wypadku trwa dwa miesiące od chwili jego powstania. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości do 10 % wartości nie zrealizowanego przedmiotu umowy.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. §12 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wydzierżawiający jest obowiązany dokonać naprawy w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii aparatu (w tym m.in. nieprawidłowego działania lub nie działania aparatu). W razie wydłużenia okresu naprawy powyżej 72 godzin, Wydzierżawiający będzie obowiązany w ciągu kolejnych 48 godzin dostarczyć Zamawiającemu (na swój koszt i niebezpieczeństwo) urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż urządzenia będącego przedmiotem umowy.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25. §15 ust. 2 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Czas reakcji na zgłoszenie przez Dzierżawcę wady przedmiotu umowy wraz z czasem naprawy wynosi do 72 godzin w dni robocze”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. §15 ust. 2 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Dzierżawcy, na Wydzierżawiającym spoczywa obowiązek odbioru i ponownego dostarczenia przedmiotowego urządzenia.(na swój koszt i niebezpieczeństwo). W razie przedłużającego się czasu naprawy powyżej 72 godzin, Wydzierżawiający będzie obowiązany dostarczyć (na swój koszt i niebezpieczeństwo) Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż urządzenia będącego przedmiotem umowy.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. §15 ust. 2 pkt 7 ( winno być pkt 5) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji i usunięcie omyłki? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

28. §17 ust. 2 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,nienależytego wykonywania umowy przez Wydzierżawiającego, w szczególności w zakresie nieterminowej naprawy. Uprawnienie do odstąpienia powstaje w razie zwłoki lub opóźnienia w naprawie trwającej ponad 3 dni robocze gdy Wydzierżawiający nie dostarczy urządzenia zastępczego o odpowiednich parametrach określonych umową. Uprawnienie do odstąpienia trwa przez kolejny miesiąc od chwili jego powstania.”? Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający wykreśla zwrot ,, lub opóźnienia”.

29. §23 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

30. §23 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Jeżeli zwłoka w dostawie towarów przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy oraz kar umownych z tytułu zwłoki,”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. §23 ust. 1 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200 zł za każdy dzień zwłoki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2 immunochemia:

32.Proszę podać jakie badania będą kontrolowane kontrolą Randox? Odpowiedzi Zamawiającego: QC Randox:

Kontrola kardiologiczna: Troponina; CK’-MB mas; Pro-BNP

IMM: CEA; Ca 125; Ca 19-9; Ca 15-3; Ferrytyna; Wit B12; Kwas foliowy;

HCG beta; PTH; FT3; FT4; TSH; Wit D

33. Proszę o podanie jak będzie rozplanowany panel badań na obu analizatorach? Odpowiedzi Zamawiającego: Panel Główny: Troponina; PCT; CK-MB; Pro-BNP; Beta HCG; TSH, FT3; FT4; PTH, Wit. D; CEA; Ca-125; Ca 19-9; AFP; Insulina

- pozostałe na drugim urządzeniu  beckup-ie

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 2 ust. 1 + par. 9 ust. 1:

34.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin dostawy i instalacji analizatora w Pakiecie 2 do 30 dni od daty podpisania umowy.

par. 2 ust. 3:

35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją?

Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony.

Ew. czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia mającego taki sam cel i skutek, jednak w innym, przyjętym u Zamawiającego brzmieniu?

Uzasadnienie: Umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rezultacie ogłoszonego postępowania przetargowego ma charakter długoterminowy. Dynamicznie zmieniające się warunki realizacji umów wywołane czynnikami zewnętrznymi, na które Wykonawca nie ma wpływu, w szczególności konflikt zbrojny na Ukrainie oraz rosnąca inflacja związane są z dotkliwymi konsekwencjami rynkowymi w postaci m.in. niemożliwego do precyzyjnego przewidzenia na moment składania oferty i zawierania umowy wzrostu cen dostarczanych materiałów, które w perspektywie wieloletniego kontraktu mogą osiągnąć poziom równoznaczny z utratą opłacalności realizowania kontraktu przez Wykonawcę bądź oznaczający ponoszenie przez Wykonawcę nieuzasadnionych strat. W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron kontraktu prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej w ramach corocznych negocjacji dostosowanie cen do aktualnej sytuacji gospodarczej poprzez zastosowanie obiektywnego wskaźnika publikowanego przez GUS. Proponowana klauzula waloryzacyjna jest uzasadnioną odpowiedzią na obserwowaną obecnie nieprzewidywalność w zakresie realnie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji umowy warunkujących rentowność kontraktu, do zapewnienia której jako podmiot gospodarczy Wykonawca jest zobowiązany. Jednocześnie uwzględnienie w Umowie klauzuli waloryzacyjnej jest zgodne z koncepcją prezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym toczą się prace nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych uzupełniającą istniejące regulacje o przepisy gwarantujące możliwość zmian umowy w obecnej sytuacji rynkowej.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dodaje do wzoru umowy zapis w par. 24B:

,, 1. Mając na względzie szczególnie dynamicznie zmieniającą się sytuację w Polsce, strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej ostrożności przy szacowaniu oferty, a które w znaczącym stopniu wpływają na koszty realizacji umowy przez Wykonawcę.

2. Strony dopuszczają możliwość ww. zmiany umowy (po przeprowadzeniu negocjacji na uzasadniony wniosek strony po uprawdopodobnieniu wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1) w przedmiocie waloryzacji wynagrodzenia, które może nastąpić w razie łącznego spełnienia warunków:

- nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy,

- w sytuacji gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok do roku) publikowany przez GUS przekroczy 20%,

- w razie wykazania w tym udokumentowania okoliczności opisanych w ust. 1 i 2,

- jeżeli ww. zmiana jest zgodna z przepisami prawa w tym Ustawy prawo zamówień publicznych,

- jeżeli ww. zmiana wynagrodzenia nie będzie wyższa aniżeli 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony dopuszczają możliwość udziału w negocjacjach eksperta w celu uzyskania niezależnej opinii którego koszty poniesienie strona która wystąpiła z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.

4. W przypadku gdy strony pomimo negocjacji nie dojdą do porozumienia, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia. Ww. wypowiedzenie nie będzie rodzić dodatkowych obciążeń finansowych, w tym kar umownych po żadnej ze stron.”

par. 3 ust. 1:

36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

par. 3 ust. 3:

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych? Ewentualnie wskazanie, że chodzi “max. 3 dni robocze”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Termin dostawy odczynników stanowi III Kryterium wyboru oferty..

par. 3 ust. 6 + par. 6 ust. 2:

38. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

par. 3 ust. 8:

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prawo rezygnacji z nabycia do 20% asortymentu? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

par. 6 ust. 3:

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia, a tym samym na rezygnację z konieczności pisemnego potwierdzania otrzymania reklamacji i ograniczenie się do formy elektronicznej? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

par. 6 ust. 8:

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

par. 7 i par. 11:

42. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Zamawiający dopisuje we wzorze umowy adresy e-mailowe do przesyłania faktur.

par. 12 ust. 1 + par. 15 ust. 1:

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”? (w ramach wynagrodzenia). Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

par. 17 ust. 2 pkt 2):

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację i ograniczenie się tylko do zwłoki - bez opóźnienia? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

par. 23 ust. 1 pkt D):

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację i ograniczenie się tylko do zwłoki - bez opóźnienia? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

par. 23 ust. 4:

46. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

par. 23 ust. 5:

47. Czy zamawiający wyraża zgodę na określenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych  jako 10 % wartości umowy? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

par. 23:

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

par. 24 ust. 7:

49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie.

par. 24a:

50. Czy “okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19” rozumie się także aktualny stan zagrożenie epidemicznego czy może tylko stan epidemii? Odpowiedzi Zamawiającego: Tylko stan epidemii.

par. 24:

51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników produktów objętych zamówieniem o takiej samej lub nie gorszej jakości w przypadku tymczasowego braku możliwości dostarczenia przez Zamawiającego produktów przewidzianych zamówieniem, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji produktów do zmieniających się wymogów prawnych w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wynikającymi z niego terminami przejściowymi, które wpływają na konieczność dostosowania dokumentacji do regulacji prawnych, na co Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu (dokumentacja jest przygotowywana przez podmioty trzecie wobec Wykonawcy)? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający ma inny preferowany sposób uregulowania opisanej sytuacji? Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmiany wskazane w par. 24 ust. 6

par. 25:

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dołącza zaproponowany wzór do umowy.

Dot. Pakietu nr 4, poz 16 i 20

54. Zważywszy na fakt, iż igły motylkowe oferowane w powyższych pozycjach konfekcjonowane są w opakowaniach po 120 szt. zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy. Odpowiedzi Zamawiającego: Zaokrąglenie ilości w górę do pełnych opakowań. Wg. szczegółowych wymagań Zamawiającego w zał. 12 do SWZ pkt.6.

Dot. Pakietu nr 4, poz. 18

55. Zważywszy na fakt, iż adaptery oferowane w powyższej pozycji konfekcjonowane są w opakowaniach po 500 szt. zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 500 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy. Odpowiedzi Zamawiającego: Zaokrąglenie ilości w górę do pełnych opakowań. Wg. szczegółowych wymagań Zamawiającego w zał. 12 do SWZ pkt.6.

Pytania do SWZ (dot. pakietu nr 3):

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie terminu dostawy aparatu z kryterium ocenianego?

Odpowiedzi Zamawiającego: Kryterium wyboru oferty – Termin dostawy dotyczy wyłącznie dostawy odczynników i asortymentu w pozostałych Pakietach. Termin dostawy analizatorów w Pakietach 1; 2; 3 został określony w par. 2 i par. 9. wzoru umowy.

57. Prosimy o wyłączenie pozycji 61, 68, 72, 73, 74 i 75 z pakietu 5 utworzenie z niej odrębnego pakietu Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 5 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu (testy innego rodzaju) co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź Zamawiającego  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pakiecie 5 poz. 61 o czułości 10 ng/ml? Odpowiedź Zamawiającego  Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pakiecie 5 poz. 75 konfekcjonowanego 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań zbiorczych? Odpowiedź Zamawiającego : Tak, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 05.09.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/