Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2022	 Katowice dnia: 2022-09-06

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„Zakup wyposażenia sprzętowego - platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia                dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.”

– nr postępowania: AZP/12/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroskopu operacyjnego z zmotoryzowanym dwuczęściowym (sterowanym z sterownika nożnego) oftalmoskopem bezpośrednim do wizualizacji dna oka i do operacji witreoretinalnych, z jednym zestawami soczewek: 1 soczewka centralne, 1 soczewka szerokokątne. Materiały, z których są wykonane soczewki charakteryzują się wysoką wytrzymałością i pozwalają na wielokrotny proces ich resterylizacji, co eliminuje potrzebę dublowania zestawów soczewek. Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mikroskopu operacyjnego ze zmotoryzowanym dwuczęściowym (sterowanym ze sterownika nożnego) oftalmoskopem bezpośrednim do wizualizacji dna oka i do operacji witreoretinalnych, z jednym zestawem soczewek: 1 soczewka centralna, 1 soczewka szerokokątna.

Zamawiający

p.o. Dyrektora

Adam Trzebinczyk