 RPO .RE .22.004 - PCI N3_577 Opracowanie uniwersalnego robota do zabiegów ureterenoskopii i cystoskopii z kompensacją ruchów oddechowych;- zad 1, zad 2, zad 3

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamówienie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.] na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP

Znak sprawy: NA/O/243/2022 Rzeszów, 2022-09-13

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa modułu liniowego. Wspólny Słownik Zamówień: 24500000-9 - Tworzywa sztuczne w formach podstawowych Opis: Zestaw modułu liniowego z możliwością sterowania przez sterownik PLC spełniający dla każdego z punktów podparcia (kolumn) poniższe wymagania: - Maksymalna siła pchania co najmniej 25000N - Maksymalna siła ciągnięcia co najmniej 2500N - Możliwość zastosowania w aplikacjach medycznych - Maksymalna prędkość co najmniej 100 mm/s - Skok siłownika co najmniej 550mm - Długość siłownika nie większa niż 610mm Gwarancja minimum 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa cięgna oraz elementów do budowy Wspólny Słownik Zamówień: 24500000-9 - Tworzywa sztuczne w formach podstawowych Opis: 1. Cięgna wolframowe – 4 szt. o następujących parametrach: - Materiał: co najmniej 98% W (wolfram) - Wytrzymałość na rozciąganie: co najmniej 45kN - Moduł Younga: co najmniej 405GPa - Materiał pokrycia: brak - Długość: co najmniej 50m - Powierzchnia przekroju poprzecznego: 0,25mm kw. - Ilość lin: co najmniej 45 2. Cięgna tytanowe – 4 szt. o następujących parametrach: - Materiał: co najmniej 95% TiC (węglik tytanu) - Wytrzymałość na rozciąganie: co najmniej 25kN - Moduł Younga: co najmniej 640GPa - Materiał pokrycia: brak - Długość: co najmniej 50m - Powierzchnia przekroju poprzecznego: 0,25mm kw. - Ilość lin: co najmniej 45 3. Rurki elastyczne – 3 szt. o następujących parametrach: - Materiał: Żel krzemionkowy - Moduł Younga: nie więcej niż 0,03GPa - Średnica zewnętrzna: 4mm - Średnica wewnętrzna: 3mm - Długość: co najmniej 5m Gwarancja minimum 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa joisticków trzyosiowych Wspólny Słownik Zamówień: 31670000-3 - Elektryczne części maszyn i aparatury Opis: 1. Joistick trzyosiowy – 2 szt. o następujących parametrach: - Materiał obudowy: aluminium - Klasa ochrony obudowy: IP68 lub wyższa - Pozycjonowanie realizowane przez sprężynę powracającą do stanu neutralnego - Czujnik halla - Komunikacja: USB oraz sygnał analogowy - Rozdzielczość sygnału cyfrowego co najmniej 24 bity - Żywotność co najmniej 10 mln cykli - Temperatura pracy co najmniej w zakresie -40 oC ~+70 oC - Prąd pracy mniejszy niż 100mA - 4 przyciski sterujące 2. Enkoder z pokrętłem – 1 szt. o następujących parametrach - Materiał obudowy: aluminium - Klasa ochrony obudowy: IP68 lub wyższa - Podwójny sygnał wyjściowy (negacja) - Zakres pracy pokrętła ±30° - Pokrętło pracujące w osi równoległej do płaszczyzny montażu - Pozycjonowanie realizowane przez sprężynę powracającą do stanu neutralnego - Czujnik halla - Komunikacja: USB oraz sygnał analogowy - Rozdzielczość sygnału cyfrowego co najmniej 24 bity - Żywotność co najmniej 5 mln cykli - Temperatura pracy co najmniej w zakresie -40 oC ~+70 oC - Prąd pracy mniejszy niż 100mA 3. Zestaw przewodów połączeniowych do wymienionych powyżej elementów. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

21 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - NA/O/243/2022”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieoatwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl do dnia 2022-09-20 o godz. 10:00, Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-09-20 o godz. 10:15, ## Termin związania ofertą: 30 dni

VIII. BADANIE OFERTY - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do ogłoszenia

 RPO .RE .22.004 - PCI N3_577 Opracowanie uniwersalnego robota do zabiegów ureterenoskopii i cystoskopii z kompensacją ruchów oddechowych;- zad 1, zad 2, zad 3

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa modułu liniowego. Dostawa cięgna oraz elementów do budowy. Dostawa joisticków trzyosiowych

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Proszę uzupełnić:

Osoba do kontaktu:

Telefon

e-mail

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa modułu liniowego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .....................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa cięgna oraz elementów do budowy cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ......................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa joisticków trzyosiowych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ...................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty udzielenia zamówienia- zad 1,2,3

- warunki płatności : 14 dni

- okres gwarancji

zad 1- minimum 12 miesięcy

zad 2- minimum 12 miesięcy

zad 3- minimum 12 miesięcy

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Oświadczam, że*:

podlegam 	wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* Proszę zaznaczyć właściwe pole.

5. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy