WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/12/22/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 23.08.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, akcesoria i narzędzia do zabiegów urologicznych) używanych na salach operacyjnych w 15 pakietach”.

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 5, poz. 11

- Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane po 36 szt.? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy pakietu 10, poz. 7.

- Prosimy o dopuszczenie - Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjnej  ≥ 99,9999% i wirusowej ≥ 99,999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 27,3 g, objętość wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu ≤ 1,31 cmH20 przy 30L/min oraz ≤ 2,81 cm H20 przy 60L/min.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy pakietu 10, poz. 8.

- Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥99,99% i wirusowej ≥99,9%, wyposażony  w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania ≥34,6 mgH2O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port  kapno pod kątem 45 stopni, masa 17,6 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu ≤ 1,3 cmH20 przy 30L/min. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy pakietu 10, poz. 9.

- Prosimy o dopuszczenie  - Jednorazowa maseczka twarzowa anestezjologiczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przeźroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, kolorystyczna identyfikacja rozmiaru na etykiecie produktu. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 7 - duży dorosły. Materiał PCW i PC. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

dotyczące przedmiotu zamówienia: Dot. Pakietu nr III, poz. 3.

- Czy Zmawiający dopuści zestaw do porodu z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego włóknina L2 grubość włókniny 56 g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dot. Pakietu nr III, poz. 5.

- Czy Zamawiający dopuścić zestaw do cewnikowania w którego skład wchodzi 5 tupferów i pojemnik plastikowy o pojemności 125 ml, pean plastikowy 13cm? Pozostałe parametry, zgodnie z SWZ. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dot. Pakietu nr III, poz. 7.

- Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 183x104cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pytania do projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w par. 7 ust. A, że kara umowna wynosi 5% wartości nierealizowanej umowy? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w par. 7 ust. C), że prawo do odstąpienia od umowy będzie mu przysługiwać w przypadku trzykrotnego uchybienia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w par. 7 ust. D, że kara umowna wynosi 20zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Dopuszczalne zmiany zawiera zał. 3 – wzór umowy oraz przepisy ustawy Pzp  .

Pakiet 8 poz. 18

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje nakładki na jednorazowy ureterorenoskop giętki pozwalającej operatorowi na samodzielne sterowanie: otwieranie/zamykanie kosza. Kompatybilna z pozycją 4, 6, 10, 12, 16 ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający poprawia omyłkę w zał. 2 – OPZ.

Pakiet 8 poz. 33

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje giętkiej igła endoskopowa do ostrzykiwania ściany cewki moczowej 7 Fr x 400 mm, kompatybilnej z ampułkostrzykawką z pozycji 31, 32 ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający poprawia omyłkę w zał. 2 – OPZ.

Pakiet 4 pozycja 5

- Prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 15 x 244 cm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pakiet 6 pozycja 21 –

- Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Kliny wypełniające osteotomie piszczeli o wymiarach 7x30mm, 10x30mm, 12x35mm, 15x35mm wykonane w technologii druku 3D z fosforanem wapnia. Klin ma strukturę plastra miodu, ulega przerośnięcia w następnym etapie przebudowie w tkankę kostną.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 6 pozycja 35 –

- Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach: Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanej przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pytania do SWZ:

Pytanie dot. Załącznika nr 12 – Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia, pkt. 13:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawę o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowane produktów w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pytanie 3, dot. § 5 ust. 4 wzoru umowy:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „Wykonawca dokona wymiany zakwestionowanego towaru nie później niż w terminie 48 godzin od dnia przesłania reklamacji wraz z reklamowanym towarem na koszt Wykonawcy – (ust. 7 § 2).” Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin wymiany zakwestionowanego towaru do 3 dni roboczych.

Pytanie 4, dot. Pakietu VI: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie.

19. Czy Zamawiający wymaga utworzenia dla asortymentu oferowanego w Pakiecie VI depozytu i użyczenia na czas trwania umowy niezbędnego instrumentarium do implantacji ww. wyrobów? Jeśli tak, to prosimy do dodanie do umowy dotyczącej Pakietu nr VI poniższych zapisów regulujących zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu i użyczenia instrumentarium. DEPOZYT:

1. Termin utworzenia depozytu, ilość i rodzaj implantów zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

2. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... .

3. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

4. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

5. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

6. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

7. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia.

8. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

9. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

10. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

11. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

12. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

INSTRUMENTARIUM:

Firma użycza na czas trwania umowy instrumentarium ( dalej: sprzęt) na niżej wymienionych warunkach:

1.Termin wstawienia instrumentarium jak i jego rodzaj zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

2.Właścicielem sprzętu pozostaje Firma.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu. 4.Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany sprzętu, jeśli sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .

5.Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać do używania sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.

6.Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt. Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dodaje do wzoru umowy zapisy w proponowanej treści.

Pytanie 5, dot. Pakietu VI:

20.Prosimy o potwierdzenie, że kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy z docelowym użytkownikiem. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2 poz. 1 –

21. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety jałowej o gramaturze 60g/m2 o wym. 50cmx 75cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2 poz. 2 –

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety jałowej o gramaturze 60g/m2 o wym. 50cmx 75cm z otworem Ø 7cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3 poz. 1 –

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3 poz. 2 –

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3 poz. 3 –

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie: 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm, 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, włóknina spunlace 80g/m2 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, włóknina spunlace o podwyższonej chłonności 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3, poz. 4 –

- Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o składzie: 1 x Podkład chłonny 60cm x 60cm 2 x Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm 1 x Czapeczka dla noworodka, biała 1 x Kocyk flanelowy 160cm x 75cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3, poz. 5 –

- Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie: 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm 2 x Rękawice nitrylowe, bezpudrowe  rozm. M 5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 8 x Kompres gaz. 17N 8W 7,5cmx7,5cm 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm 1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean) 1 x Pojemnik okrągły poj. 120 ml, przezroczysty, z podziałką 1 x Strzykawka z wodą destylowaną i glieryną 10ml 1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6 ml? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3, poz. 4, 5 –

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pozycji (w przypadku wezwania). Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pakiet 3 poz .6 –

- Czy Zamawiający dopuści jałowe pokrowce na nogi pacjenta 120 x 35 cm z 1 szt taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm w zestawie? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3 poz .7 –

- Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 150 x 80 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3 poz .7 –

- Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 220 x 100 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3 poz. 8 –

- Czy Zamawiający dopuści podkład wysoko chłonny niejałowy, spełniający pozostałe wymagania? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3 poz .9 –

- Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm? Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3 poz .10 –

- Czy Zamawiający dopuści odciągi chirurgiczne z wysokiej jakości silikonu, posiadające element widoczny w RTG, dostępne w różnych wersjach kolorystycznych (czerwony, niebieski, żółty), dostępne w dwóch rozmiarach: - maxi 2,5mm szer i 1,0mm grubość - mini 1,3mm szer i 0,9mm grubość Pakowane dwie nitki po 40cm każda w jednej saszetce, opakowanie sterylne, zawinięte na plastikowej karcie, uniemożliwiającej zaplątanie się nitek. Produkt nie zawiera lateksu, ftalanów, PCV, plastyfikatorów oraz substancji koloryzujących. Kolor żółty, niebieski, czerwony? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3 poz. 11 –

- Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej który zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy pakietu nr 9

- Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar jest produkowany pod zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 9 dla pozycji nr: 1- 5, 8- 11, 14, 28-29 -elementy zużywalne do 4, natomiast dla narzędzi pozycja: 6, 7, 12, 13, 15-27, 30-34 do 8 tygodni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zwracamy się do Zamawiajacego z prośbą o zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy:

„§ 7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

A) W wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

B) Szczegółowo opisane w § 3 i § 5 kontraktu.

C) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 30 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. „Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający zmniejsza kary w pkt. 1 A i 1 C do 5%.

- Czy mające na uwadze pytanie nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na:

„W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacji (drogą pisemną, telefoniczną, faxową, elektroniczną) tj. w terminie 3 dni roboczych od chwili stwierdzenia wady przy dostawie towaru lub w terminie 3 dni roboczych od chwili stwierdzenia wady w późniejszym czasie o ile nastąpiło to w okresie gwarancji towaru. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. W przypadku konieczności sprowadzenia części bądź narzędzi z zagranicy termin ulegnie wydłużeniu do 7 dni roboczych” Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 9, w tj.:uszczelka poz. Nr 14- która nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem i obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- W związku z tym że pętle (pakiet 9 poz.1) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 1 j.m-  opak. czyli 6 opakowań? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

- W związku z tym że łyżeczki (pakiet 9 poz.2) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 2 j.m-  opak. czyli 4 opakowań . Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

- W związku z tym że elektrody (pakiet 9 poz.3) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 3 j.m-  opak. czyli 6 opakowań. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- W związku z tym że elektrody (pakiet 9 poz.4) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 4 j.m-  opak. czyli 6 opakowań. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- W związku z tym że elektrody (pakiet 9 poz.5) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 5 j.m-  opak. czyli 2opakowania. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

- W związku z tym że pętle (pakiet 9 poz.8) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 8 j.m-  opak. czyli 4 opakowania. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- W związku z tym że elektrody (pakiet 9 poz.9) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 9 j.m-  opak. czyli 1 opakowanie. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- W związku z tym że noże (pakiet 9 poz.10) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 10 j.m-  opak. czyli 1 opakowanie. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- W związku z tym że pętle (pakiet 9 poz.11) pakowane są w opakowania zbiorcze (1 opakowanie zawiera 6 sztuk ) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie modyfikacji Formularza cenowego dla pakietu nr 9 pozycja 11 j.m-  opak. czyli 2 opakowania. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 1, poz. 33-34,51,52,

- Czy zamawiający wydzieli poz.33-34,51,52 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 34

- Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 51-52

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

PAKIET NR 1 Obłożenia i narzędzia sterylne

Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o poniższym składzie:

lub

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie II składu.

Pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu dodatkowo z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 9

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz z dodatkowymi dwoma ręcznikami? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak..

Pozycja 21

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą główną w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm bez rozcięcia? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pytanie dotyczące załącznika nr 9.2

- Prosimy o odstąpienie od pkt 2-3 i 5-7 w kryterium technicznym. Wskazane punkty dotyczą: fartuchów, serwety na stolik Mayo oraz serwet wzmocnionych. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. 9.2 – Zestawienie warunków technicznych w P.2

Pytania dotyczące zapisu umowy

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 pkt. 1 i wnosimy o zmianę zapisu umowy w w/w zakresie na następujący:

§ 7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

A) W wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

B) Szczegółowo opisane w § 3  i § 5  kontraktu.

C) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części

D) Za zwłokę  w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający zmniejsza kary w pkt. 1 A i 1 C do 5%.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 14.09.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/