Załącznik. 9.2

Eap.2412/12/22/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 2 –Serwety jałowe

| Lp. | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni obłożenia | >200 cm H2O - 25 pkt |  |
| 2. | Wytrzymałość na rozrywanie na mokro w obszarze krytycznym | >300 kPa - 5 pkt |  |
| 3. | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym* | >150 N - 5 pkt |  |
| 4. | Pylenie na całej powierzchni obłożenia | < 3 Log 10- 10 pkt |  |
| 5. | Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym fartucha | ≥150 - 200 cm H2O- 5 pkt |  |
| 6. | Pylenie w obszarze krytycznym fartucha | < 2 Log 10- 5 pkt |  |
| 7. | Sposób pakowania (złożenia) zestawu | Teleskopowo - 5 pkt |  |

* w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej więcej niż jeden wynik badania (dla kierunków), należy wpisać wszystkie wartości do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartości te zostaną uśrednione

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy