[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






„Dostawa lasera okulistycznego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.”                                                                    Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia                                                                                                                                                                           
nr postępowania: AZP/10/Z/2022
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
Laser okulistyczny    /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2021r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Klasa lasera IV
	TAK
	

	2.
	Źródło laserowe Q-Switched Nd: YAG
	TAK
	

	3.
	Długość fali 1064 nm
	TAK
	

	4.
	Regulacja energii 0,5 mJ – 10 mJ regulowana stopniowo
	TAK – Podać
	

	5.
	Maksymalna energia w potrójnym pulsie
	TAK – Podać
25mJ – 15 pkt

20mJ - 0 pkt

Podlega ocenie
	

	6.
	Czas trwania pulsu 4 ns
	TAK – Podać
	

	7. 
	Ustawienia pulsu 1/2/3 pulsy na strzał
	TAK – Podać
3 pulsy na strzał – 15pkt

mniej niż 3 pulsy na strzał – 0 pkt

Podlega ocenie
	

	8.
	Wielkość ogniska 10 mikronów w powietrzu 8 mikronów FWHM
	TAK
	

	9.
	Przesunięcie ogniskowania +200µm/ +100µm/ 0 (+30µm)

	TAK – Podać
	

	10.
	Rozbieżność wiązki 16 stopni
	TAK 
	

	11. 
	Lampa szczelinowa typu Haag-Streit
	TAK
	

	12.
	Powiększenie trzy pozycje: 10x, 16x, 25x
	TAK
	

	13.
	Chłodzenie 
	TAK – Podać
powietrzem – 10 pkt

inne  – 0 pkt

Podlega ocenie
	

	14.
	Panel kontrolny zintegrowany w blacie stolika
	TAK
	

	15.
	Możliwośc rozbudowy lasera o: 
Fotokoagulator 532 nm w trybie multispot i monospot
	TAK
	

	16.
	Wiązka celownicza
	TAK 
	

	17.
	Źródło laserowe: Laser diodowy
	TAK 
	

	18.
	Długość fali 650 nm, regulowana intensywność
	TAK - Podać
	

	19.
	Moc wyjściowa <1mW, 
	TAK - Podać
	

	III.
	TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 31.10.2022r.          (wartość graniczna).

	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy

PAGE  
3

