Załącznik. 9.1

Eap.2412/17/22/M

/ pieczątka Wykonawcy /

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

w Pakiecie  1 – Dializatory nisko i wysokoprzepływowe

| Lp. | Pozycja | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1; 2; 3 | Metoda sterylizacji dializatora | Sterylizacja parą wodną 0 – 15 pkt. |  |
| 2. | 1; 3 | Objętość wypełnienia dializatora | ≤ 95 ml 0 – 10 pkt. |  |
| 3. | 1; 2; 3 | Zatyczki na portach dializatu i portach krwi | Posiadanie zatyczek 0 – 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy