WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/17/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 19.10.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa wyrobów  do hemodializy (dializatory) -  4 pakiety”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2022r. poz. 1710.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji drugiej [Lp.2] dopuści dializatory o bardzo małych objętościach wypełnienia , t.j. dializatory wysokoprzepływowe, heliksonowe, o powierzchni 1,8m [symbol FX80 classix] oraz dializatory wysokoprzepływowe, heliksonowe, o powierzchni 2,2m² [symbol FX100classix] , do wyboru przez Zamawiającego według jego zapotrzebowania?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 1

2. Zwracamy sie do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do Pakietu 1:

Poz. 1 – Dializatora niskoprzepływowego o powierzchni 1,7 m2, błona syntetyczna, sterylizacja parą wodną;

Poz. 2 – Dializatora niskoprzepływowego o powierzchni 2,1 m2 , błona syntetyczna, sterylizacja parą wodną;

Pozwoli to zwiększyć ilość złożonych ofert w ramach Pakietu 1, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność ofert pod względem ceny.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2

3. Czy Zamawiający dopuści do Pakietu 2:

Poz. A – dializatorów niskoprzepływowych z błoną syntetyczną o powierzchni 1,7 m2 oraz 2,1 m2 ?

Poz. B – dializatora z błoną medium cut-off o powierzchni 1,7 m2 do usuwania dużych średnich cząsteczek o masie >25-58 kDa?

Pozwoli to na złożenie oferty w zakresie Pakietu 2 więcej niż jednemu wykonawcy oraz uzyskanie lepszej oferty cenowej. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 3  pozycjach 1 oraz 2 dotychczas dostarczanych igieł w zakresie rozmiarów: 15G, 16G oraz 17G, o długości igły 25 mm, długość drenu 150 mm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

5. Czy Zamawiający w zestawieniu oferowanych warunków technicznych w Pakiecie 1 – Dializatory nisko i wysokoprzepływowe przyjmie sterylizacje promieniami gamma za metodę równoważną do sterylizacji parą wodną (zarówno jedna jak i druga metoda sterylizacji nie wykorzystuję tlenku etylenu, czyli nie powoduję nowotworów i wad genetycznych) oraz mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający rozszerzy kryterium objętości wypełnienia dializatora do ≤ 110 ml? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści możliwość składania ofert częściowych na każdą cześć oddzielnie? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści: dializator niskoprzepływowy z błoną polieterosulfonową o powierzchni 1,8-2,0 lub 1,8-2,2 m2? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego/ nienaprawionego towaru.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedzi Zamawiającego: Szczegółowe ustalenia na etapie podpisania umowy.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 25.10.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/