[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                           Załącznik nr 2.1 do SWZ
„Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022r.                                 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

nr postępowania: AZP/16/P/2022
Skład 1 zestawu 
narzędzi do pobrań rogówki
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)




	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	Rozwórka typ COOK duża, nastawna; blansze pełne  16 mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu            i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 50 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	4
	Nożyczki proste, ostre; odległość od końca ostrzy do trzpienia 30 mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 115 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	5
	Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, ostre; ostrza o długości 14 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona             w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 120 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	6
	Nożyczki rogówkowe typ CASTROVIEJO, delikatnie zakrzywione, prawe; długość dolnego ostrza 9,5 mm, długość górnego ostrza 9,0 mm; tępe końcówki; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 105 mm
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, z trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK 
	

	7
	Nożyczki rogówkowe typ CASTROVIEJO, delikatnie zakrzywione, lewe; długość dolnego ostrza 9,5 mm, długość górnego ostrza 9,0 mm; tępe końcówki; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 105 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, z trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	8
	Pęseta tkankowa chirurgiczna, prosta, smukła; końcówki chwytne - ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,0 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita  100  mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	9
	Pęseta spojówkowa typ KAUFMANN; końcówki chwytne 1 x 2 ząbki; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 5mm; mechanizm sprężynowy, uchwyty płaskie z poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 75 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, z trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	10
	Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione mocne szczęki o długości 12mm, część robocza 1,6 x 1,0 mm; bez zamka; długość całkowita 140 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym; średnica złożonych ramion 10,0 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	11
	Haczyk manipulator typ JACOBI do otworów IOL o średnicy 0,2 mm; sklepiony element roboczy zagięty             8 mm od końca, końcówka robocza odgięta pod kątem 90 st.; okrągła rękojeść wykończona karbem rombowym antypoślizgowym; długość całkowita                    99 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	12
	Haczyk manipulator typ AKAHOSHI do manipulacji            i podtrzymywania jądra, używany w połączeniu

z prechopperem; element roboczy o długości 1,8 mm zakończony kulą o średnicy 0,5 mm; końcówka odgięta pod kątem 90 st.; okrągła rękojeść wykończona karbem rombowym antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	13
	Pęseta (pean) mosguito typ HALSTEAD prosty, karbowane końcówki o długości 25 mm, uchwyty kółkowate, mechanizm krzyżowy z zamkiem; długość całkowita 125 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	14
	Kleszczyki (żabki) typ DIEFFENBACH proste, krzyżowe; płaskie rękojeści wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita                  35 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	15
	Kaseta do sterylizacji parowej 1-poziomowa, zamykana na zatrzaski; wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa z przeźroczystą pokrywką; dno wyłożone matą silikonową typu „jeżyk”; wymiary  15,24 x 25,4 x 1,9 cm (6” x 10” x 0.75”).
	TAK
	



 dnia 

       

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej                           do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
