[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                           Załącznik nr 2.6 do SWZ
„Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022r.                                 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

nr postępowania: AZP/16/P/2022
Skład 1 zestawu 
narzędzi do przeszczepów rogówki
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 

Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	SKŁAD ZESTAWU

	3
	Rozwórka typ LIEBERMAN-TENNANT nastawna; blansze okienkowate niepełne o długości 15 mm; mechanizm nastawny dźwigniowo-śrubowy z karbowanym antypoślizgowym pokrętłem; długość całkowita 80 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	 TAK
	

	4
	Nożyczki do kapsulotomii typ VANNAS bardzo delikatne, zakrzywione; długość ostrzy 6,0 mm, ostre końcówki;  szerokość w osi obrotu sworznia 1,7 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 80mm
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	5
	Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, ostre; ostrza o długości 14 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona                 w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 120 mm
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	6
	Nożyczki proste, ostre, delikatne; odległość od końca ostrzy do trzpienia 31 mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 105 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK 
	

	7
	Nożyczki do trabekulektomii, zakrzywione, długość ostrzy 8,5 mm, ostre końcówki, szerokość w osi obrotu sworznia 1,5 mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy           z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 80 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	8
	Pęseta anatomiczna, prosta, smukła; karbowane końcówki chwytne; szerokość części roboczej 1,0 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	9
	Pęseta do szycia typ TUEBINGEN; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 4 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 84 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	10
	Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12 mm; platforma chwytna do wiązania o długości             5 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona                   w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym złobieniem; długość całkowita 75 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	11
	Pęseta do szycia typ CASTROVIEJO; końcówki chwytne - ząbki 1 x 2, 0,12 mm; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 6 mm, szerokość 0,6 mm; mechanizm sprężynowy, uchwyty płaskie z poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	12
	Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione bardzo delikatne szczęki o długości 7,5 mm, część robocza 0,6 x 0,3 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona                 w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 105 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	13
	Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione delikatne szczęki o długości 10 mm, część robocza 0,8 x 0,55 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 120 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	14
	Krążek typ SZURMAN do przygotowania płatka do przeszczepu DMEK; teflonowy, kolor biały; średnica zewnętrzna 35 mm, wysokość 10 mm; wielorazowy.
Narzędzie przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	

	15
	Trepan do keratoplastyki o średnicy X,X mm (zakres średnic od 7,0 mm do  9,9 mm) z gwintowaną końcówką; do wykorzystania wraz z punchem rogówkowym typ Neuhann G-31870; długość całkowita 40 mm.
Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.
	TAK
	



 dnia 

       

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej                           do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
