[image: image1.png]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH
samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotne]

40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel. 32 605 35 00, fax 32 605 35 08

NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612

%

«%






Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2.13 do SWZ
„Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka oraz dla banków tkanek oka w 2022r.                                

 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” 

nr postępowania: AZP/16/P/2022
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Laser argonowy    /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2022r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	Wiązka lecznicza


	1.
	Typ: optyczny laser półprzewodnikowy.
	TAK 
	

	2.
	Długość fali: 577 nm.
	TAK - Podać

	

	3.
	Moc: 50 do 1500 mW.
	TAK – Podać
a) zakres: 100 do 1300 mW - 0 pkt.
b) zakres: 50 do 1500 mW - 20 pkt.
      Podlega ocenie
	

	4.
	Czas emisji: 0,01 do 3,00 sek.
	TAK - Podać
	

	5.
	Odstępy: 0,05 do 1,0 sek.
	TAK - Podać
	

	Wiązka celująca


	6.
	Laser diodowy czerwony.
	TAK
	

	7. 
	Długość fali 635nm.
	TAK - Podać
	

	8.
	Moc max 0,3mW.
	TAK - Podać
	

	9.
	Jasność:  OFF i od 1 do 12 poziomów (min.).
	TAK - Podać
	

	Lampa szczelinowa


	10.
	Lampa szczelinowa typ Zeiss
	 TAK 
	

	11. 
	Mikroskop 5x
	TAK
	

	12.
	Skupiający binokular Galileusza
	TAK 
	

	13.
	Obiektyw pięciopozycyjny skokowy
	TAK 
	

	14.
	Okular 12,5x.
	TAK - Podać
	

	15.
	Powiększenie całkowite: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.
	TAK - Podać
	

	16.
	Rzeczywiste powiększenie: 5,6x; 8,5x; 14,8x; 25,6x; 39,3x.
	TAK - Podać
	

	17.
	Pole widzenia 41 mm-5,7 mm.
	TAK - Podać
	

	18.
	Rozstaw okularów (mm) 50-80.
	TAK – Podać
a) zakres 50-75 (mm) - 0 pkt

b) zakres 50-80 (mm) - 20 pkt
      Podlega ocenie
	

	19.
	Wbudowany filtr błękit, czerwień, absorbujący ciepło, filtr żółty wbudowany w obiektyw, dyfuzor.
	 TAK 
	

	20.
	Szczelina :

a) maksymalna długość 15mm

b) regulacja płynna długości szczeliny 1-15mm

c) membrana przysłony 0.3/5.5/9/15mm

d) regulacja płynna szerokości szczeliny 0-15mm

e) rotacja szczeliny+/- 90 st regulowana płynnie, wg skali TABO

f) skala projekcji szczeliny 1.3X
	TAK – Podać


	

	21.
	Oświetlenie typ biała LED.
	TAK - Podać
	

	22.
	Jasność oświetlenia 248000 LUX płynna regulacja.
	TAK - Podać
	

	III.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2022r. (wartość graniczna).
	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy
PAGE  
3

