WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/16/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 07.11.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ,, Dostawa, sprzętu medycznego  jednorazowego użytku w 11 pakietach ”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2022r. poz. 1710.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający oceniając parametr , dopuści do oceny system zabezpieczający port boczny przed przypadkowym otwarciem jako równoważny?

Odpowiedzi Zamawiającego:  TAK.

- Pytanie dotyczy pakietu 11   poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o długości miseczki 4,6mm, rozwarciu miseczki

7,0mm, objętości miseczki 6,5mm3?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie dotyczy pakietu 11   poz .4

Czy Zamawiający dopuści szczotkę długości 2500mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy treści SWZ – Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty próbek asortymentu, dla którego mają zostać ocenione warunki techniczne?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny ciśnieniomierz o następujących parametrach:

•	Pamięć 2 użytkowników po 120 pomiarów

•	Wykrywanie nieregularnej pracy serca (IHB)

•	Średnia z 3 ostatnich pomiarów

•	Klasyfikacja wyników wg WHO

•	Ustawienie daty i godziny

•	Ekran cyfrowy LCD

•	Zakres pomiaru: Ciśnienie 30 - 280 mmHg Tętno: 40 - 199 uderzeń na minutę

•	Dokładność pomiaru: Ciśnienie: ± 3 mmHg Tętno: ± 5% odczytu

•	Zasilanie: 4 x 1,5 V baterie alkaliczne AAA lub zasilacz micro USB DC 5,0 V / 1,0 A (opcjonalnie)

•	Zawartość opakowania: Ciśnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm), 4 x baterie AAA, instrukcja użycia, pokrowiec, zasilacz (opcjonalnie)?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 42 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 55 x 40 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody bez rozcięcia?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści elektrody pakowane po 50 sztuk, 
z przeliczeniem ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści myjki o gramaturze 100g/m2?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 sztuk, 
z przeliczeniem ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 3, pozycja nr 24 – Czy zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 39 – Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 
50cm x 50m, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 40 – Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 
50cm x 50m, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 41 – Czy zamawiający dopuści dwuwarstwowe prześcieradła składające się z jednej warstwy bibuły oraz jednej warstwy folii PE?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 41 – Czy zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 
50cm x 50m, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści rękawice myjące o gramaturze min. 90g/m2?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 44 – Czy zamawiający dopuści stazę z możliwością dezynfekcji poprzez zanurzenie w roztworze dezynfekcyjnym, pakowaną w opakowanie foliowe 
z naniesioną informacją o barku zawartości lateksu, pakowane zbiorczo w kartonik bez informacji o dacie ważności, REF oraz LOT?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 49 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 50 – Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki o grubości folii 0,15mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 57 – Czy zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z opaską mocującą (silikonową) nie zawierającą lateksu, wykonany z polietylenu wolny od DEHP, wymiar otworu głównego 21 x26,5 mm, wyposażony w ochraniacz wykonany z silikonu chroniący zgryz pacjenta?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 3, pozycja nr 59 – Czy zamawiający dopuści podkłady do kolonoskopii pakowane po 30 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wymaga aplikatorów pokrytych dwuwęglanem sodu?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z płynem do płukania z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru, gdyż zestaw zawierający płyn do płukania z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru został wycofany z produkcji?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z płynem do płukania z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści pojemność 350ml oraz 550ml?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml

- mikrobiologicznie czysty, przebadany klinicznie, z możliwością utrzymania do 29 dni?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 10 sztuk, kompatybilne z systemem z pozycji 1?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy Pakiet 11. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypczyków o średnicy 2,4 mm, szerokość miseczki 2,4 mm, długość miseczki 4,0 mm, rozwarcie miseczek 8,0 mm, objętość miseczki 4,25 mm3.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy Pakiet 11. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy2,4 mm, długość robocza 2400 mm, średnica pętli 32 mm w miejsce 30 mm w pozycji d), pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dotyczy Pakiet 11. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- PAKIET 10 POZ 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z ostrzem ściętym pod kątem 40 stopni Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 7, pozycja nr 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych zamkniętych systemów do nawilżania o pojemności 350ml oraz 550 ml (do wyboru przez Zamawiającego) napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji przez 30dni u jednego pacjenta, w zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem? Produkt opisany przez Zamawiającego został wycofany z produkcji.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 1, poz. 5,21-22,25-26,32,34,35 Czy zamawiający wydzieli poz. 5,21-22,25-26,32,34,35 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 1, poz. 5 Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ? Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 1, poz. 21 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet 1, poz. 22 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK .

- Pakiet 1, poz. 34-35 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Czy zamawiający dopuści rozmiar strzykawki : długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym dł. 25 cm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 2, poz. 19-20 Czy zamawiający wydzieli poz. 19-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 2, poz. 19 Czy zamawiający dopuści dren o dł. min. 90 cm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 3, poz. 2,5-6,8,14,25-26,48,51 Czy zamawiający wydzieli poz. 2,5-6,8,14,25-26,48,51 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 3, poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet 3, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet 3, poz. 16-19, Czy zamawiający dopuści dł. drenu min. 200 cm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet 3, poz. 51 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Czy Zamawiający pakiecie nr 11 pozycja 1 dopuści szczypce biopsyjne pokrywane hydrofilną powłoką PE, o rozwarciu 7,5 mm i powiększonej pojemności łyżeczek – 7,46mm, długość robocza 1600 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający pakiecie nr 11 pozycja 2 dopuści szczypce biopsyjne pokrywane hydrofilną powłoką PE, o rozwarciu 7,5 mm i powiększonej pojemności łyżeczek – 7,46 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający pakiecie nr 11 pozycja 3 a, b, c d dopuści pętle do polipektomii o średnicy drutu 0, 47 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49.  Czy Zamawiający pakiecie nr 11 pozycja 6 dopuści igły do ostrzykiwań o średnicy osłonki 2. 3mm zamiast 2. 4mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie do pakietu 1 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z zaciskaczem rolkowym wyposażonym w uchwyt na dren bez dodatkowego miejsca na kolec igły biorczej. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedzi Zamawiającego:  TAK

- Pytanie do pakietu 3 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli operacyjnej dla pacjenta z włókniny polipropylenowej, prostej bez rękawów, bez rozcięć, z wycięciem pod szyją w kształcie litery „V” .

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie do pakietu 3 poz. 36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników histopatologicznych z 10% formaliną o pojemności 40 ml, op=100 szt.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie do pakietu 3 poz. 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie papieru do LifePack 11-12, w rozmiarze 108 x 23 mb z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 24 z pakietu 3 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Easylance o takich samych parametrach?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakiet 11:

- Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne z miseczkami o długości 3,86 mm, rozwarcie miseczek 8 mm, objętość miseczek 7,6mm3? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne z miseczkami o długości 3,86 mm, rozwarcie miseczek 8 mm, objętość miseczek 7,6mm3? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

58.Poz. 3, a) b) c) d). Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy osłonki 2,4 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

59.Poz. 3, d). Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o śr. 32 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

60.Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu; dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm (długość szczotki 20 mm) i 10mm (długość szczotki 30 mm) przy długości narzędzia 2300mm; opakowanie handlowe = 50 sztuk?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

61.Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

62.Poz. 6. Jakiego producenta aparat posiada Zamawiający?

Odpowiedzi Zamawiającego: Olympus, FujiFilm

- W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheotomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający przeprowadzi wyrywkowe kontrole w trakcie trwania umowy.

- Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE.

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE.

- Czy Zamawiający w toku badania ofert pod względem zgodności produktów z wymaganiami stawianymi w SIWZ, przewiduje możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia próbek oferowanego asortymentu?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Pakiet nr 1, pozycja nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule posiadające minimum 2 paski kontrastujące w RTG, w rozmiarach odpowiednio: 16G 1,8x45mm, przepływ 200ml/min; 17G 1,5x45mm, przepływ 140ml/min; 18G 1,3x45mm, przepływ 90ml/min; 20G 1,1x33mm, przepływ 61ml/min; 22G 0,9x25mm, przepływ 36ml/min; 24G 0,7x19, przepływ 15ml/min, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 1, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Qunckie, z rowkowatym i przeźroczystym uchwytem, 1xużytku, sterylna, opakowanie jednorazowe folia- papier, pakowana razem z prowadnicą, 26 G/ 120?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 1, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści igły do elektrostymulacji i do blokady splotu, wyposażona w dren przedłużający 50cm zintegrowany z igłą oraz kabel 60cm, rozmiar 21Gx50 mm, 21Gx100mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pakiet nr 4, pozycja nr 4. Czy Zamawiający w tej pozycji ma na myśli bezpieczny aparat do przetaczania płynów infuzyjnych, czy aparat do przetaczania z OCŻ, gdyż są to przyrządy znacząco różniące się pod względem przeznaczenia i dodatkowo opisane w pakiecie 5 w pozycji nr 4?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający ma na myśli bezpieczny aparat do przetaczania płynów infuzyjnych.

- Pakiet nr 4, pozycja nr 4. Czy Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających działanie przyrządu w systemie zamkniętym zgodnie z definicją systemu NIOSH?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Pakiet nr 5, pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowy aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą o długości min. 5 cm w części przeźroczystej, zawierającą PVC z uwagi na to, iż dren w przyrządzie zawiera PVC co stanowi logiczne zaprzeczenie wymaganiom Zamawiającego?

Odpowiedzi Zamawiającego: Pytanie nie dotyczy ww. pozycji Pakiet nr 5 poz nr 1.

- Pakiet nr 5, pozycja nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowy aparat do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy do leków światłoczułych, z komorą o długości min. 5 cm w części przeźroczystej, zawierającą PVC z uwagi na to, iż dren w przyrządzie zawiera PVC co stanowi logiczne zaprzeczenie wymaganiom Zamawiającego?

Odpowiedzi Zamawiającego: Pytanie nie dotyczy ww. pozycji Pakiet nr 5, pozycja nr 2

- Pakiet nr 5, pozycja nr 4. Czy Zamawiający po przez opis przedmiotu zamówienia w postaci sztywnej skali wymaga skali wykonanej ze sztywnej tektury czy plastiku?

Odpowiedzi Zamawiającego: Pytanie nie dotyczy ww. pozycji Pakiet nr 5, pozycja nr 4.

- Pakiet nr 6, pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 1xuż, dwuczęściowe, posiadające skalę pomiarową nominalną tj. 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedzi Zamawiającego:  Pytanie nie dotyczy ww. pozycji Pakiet nr 6 , pozycja nr 1.

- Pakiet nr 6, pozycja nr 5. Czy Zamawiający zgodnie z opisem dopuszczającym producentów z nazwy typu „Margomed” czy „BD Plastipak”, dopuszcza zaoferowanie innego producenta nie wymienionego w menu lecz kompatybilne z pompami Zamawiającego?

Odpowiedzi Zamawiającego: Pytanie nie dotyczy ww. pozycji Pakiet nr 6. Pozycja nr 5.

- W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10 -35 0C, igieł, cewników, zgłębników 5-37 0C, rurek intubacyjnych, tracheotomijnych 5-40 0C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający przeprowadzi wyrywkowe kontrole w trakcie trwania umowy.

- Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedzi Zamawiającego:  NIE.

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 3 kaniule do wlewów dożylnych z bocznym portem nie zawierające lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym) wykonana z teflonu FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, informacja o rozmiarze kaniuli tj. średnicy i długości w mm, materiale z którego jest wykonana oraz przepływie w ml/min na każdym pojedynczym opakowaniu kaniuli: - 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140ml/min; - 18G 1,3 x 45mm, przepływ 90ml/min; - 20G 1,1 x 33mm, przepływ 61ml/min; - 22G 0,9 x 25mm, przepływ 36ml/min; - 24G 0,7 x 19mm, przepływ 15ml/min?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 5, koreczek z trzpieniem wewnętrznym powyżej krawędzi, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 6, kranik trójdrożny z optycznym wskaźnikiem położenia pozycji, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 10, igły o długości 50mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, oczekuje w Pakiecie nr 1, w poz. 20, przyrządu typu mini spike posiadającego samodomykający się korek i wbudowaną zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu w pozycji odwróconej?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 21, standardowy przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową min. 50mm w części przeźroczystej, zawierającą PCV z uwagi na fakt, iż w związki PCV są zawarte w drenie przyrządu co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom wymogu braku PCV w samej komorze kroplowej?

Odpowiedzi Zamawiającego:  NIE

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, poz. 22, przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową zawierającą PCV z uwagi na fakt, iż w związki PCV są zawarte w drenie przyrządu co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom wymogu braku PCV w samej komorze kroplowej?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz.25, strzykawkę do pomp infuzyjnych bursztynową ze standardową pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz.26 strzykawkę do pomp infuzyjnych transparentną ze standardową pojedynczą skalą pomiarową

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 1, w poz. 31, strzykawki pakowane po 50szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 1dren T-Kher wykonane z lateksu naturalnego, silikonowane, w dostępnych rozmiarach CH10-26 / 38x16cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 9 cewniki Nelaton w dostępnym rozmiarze CH 6-24?

Odpowiedzi Zamawiającego: TAK.

- Czy Zamawiający oczekuje cewników Nealton w Pakiecie nr 2, w poz. 9, z powierzchnią satynową, tzw. „zmrożoną”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 2, w poz. 11 cewniki Pezzer w dostępnym rozmiarze CH14-36?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 8, w poz. 1, przyrząd z komorą kroplową zawierająca PCV tak jak w drenie przyrządu?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 8, w poz. 1, przyrząd do przetaczania bursztynowy z workiem pakowanym oddzielnie i wycenę osobno dla przyrządu i worka?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający, dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 8, w poz. 3, strzykawki EnFit 60ml?

Odpowiedzi Zamawiającego:   NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne: łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, dostępne długości narzędzia 1600 i 1800 mm (do wyboru przez Zamawiającego) ?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. pakietu nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne: łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm o długości narzędzia 2300 mm ?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. pakietu nr 11 poz. 3:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe pętle do polipektomii w rozmiarach 10, 15, 25 i 35 mm ?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

102.Dot. pakietu nr 11 poz. 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej szczotki czyszczącej o średnica cewnika 1,8 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

103. Dot. pakietu nr 11 poz. 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego użytku igły do wstrzyknięć o śr. 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

104. Dot. pakietu nr 11 poz. 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompletnego zestawu zaworów jednorazowych tj. ssący + woda-powietrze ?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE .Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

105. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić

wadliwe przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 72 godzin od chwili

otrzymania zgłoszenia reklamacji (drogą pisemną, telefoniczną, faxową, elektroniczną) tj. w

terminie 72 godzin od chwili stwierdzenia wady przy dostawie towaru lub w terminie 72

godzin od chwili stwierdzenia wady w późniejszym czasie o ile nastąpiło to w okresie

gwarancji towaru. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru

zostanie powtórzona”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

106. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z nabycia do 20% asortymentu wskazanego

w SWZ i ofercie Wykonawcy w wypadku gdyby okazało się, iż nie będzie on wykorzystany

przez Zamawiającego z uwagi na ograniczenie działalności Zamawiającego, w tym

zmniejszenie liczby pacjentów lub inne przyczyny obiektywne. W takim wypadku,

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, ani o wynagrodzenie ani o odszkodowanie”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

107. Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisu, zgodnie z § 3 ust. 1 i określenie ważności i przydatności asortymentu na czas 9 miesięcy.

Odpowiedzi Zamawiającego:  Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w par. 4 ust 1 na „Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony towar, a więc na jego prawidłowe właściwości, parametry w tym w zakresie jakości i jego prawidłowe działanie i możliwość prawidłowego użycia przez cały okres terminu przydatności do użycia przedmiotów umowy wynikającego z odpowiednich dokumentów dołączonych do każdej kolejnej partii dostarczanych towarów. Gwarancja obejmuje wady ujawnione zarówno przy dokonywaniu odbioru przedmiotów umowy jak i w terminie późniejszym w szczególności podczas stosowania towaru. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu towar, którego okres ważności i przydatności do użycia na dzień jego odbioru bez zastrzeżeń wynosi co najmniej 9 miesięcy.

108. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca dokona wymiany zakwestionowanego towaru nie później niż w terminie 72 godzin od zgłoszenia reklamacyjnego (ust. 7 § 2 umowy.)”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

109. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne od wad w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz ust. 7 paragrafu 2 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

110. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej 72 godzin, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

111. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W każdym przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia dokonania zakupów u

innego kontrahenta w związku z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (o

których mowa w ust. 5 6 lub § 9 umowy ), Zamawiającemu b ędzie przysługiwać uprawnienie

do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 7 % wartości

przedmiotów umowy których dotyczyć będzie nieprawidłowa realizacja kontraktu przez

Wykonawcę”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

112. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W wypadku gdyby zachowania Wykonawcy opisane w ust.5 lub ust. 6 lub § 9 umowy,

powtórzyły się co najmniej 3 razy, po stronie Zamawiającego powstanie uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie dwóch miesięcy od daty powstania tego uprawnienia.         W razie nie skorzystania przez Zamawiające go z ww. uprawnienia do odstąpienia od umowy powstaje ono na nowo w razie każdorazowego powtórzenia się nagannego zachowania Wykonawcy opisanego w ust 5 6 lub § 9 umowy. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w takim wypadku trwa trzy miesiące od chw ili jego powstania. Z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu kara umowna w wysokości 7 % wartości nie zrealizowanego przedmiotu umowy.”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

113. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W wysokości 7 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiaj ący odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

114. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 7 % wartości niezrealizowanej części”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

115.Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 40 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

116. Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

117. Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?

Odpowiedzi Zamawiającego: NIE.  Podobny zapis pojawia się w par. 9.  Ust. 5.

118. Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska we wskazanym terminie związania z ofertą, gdyż termin ten został określony na dzień składania oferty, tj. 25.11.2022

Odpowiedź Zamawiającego: Tak nastąpiła omyłka pisarska. Termin związania z ofertą tj. 24.12.2022 r.

Kolbuszowa 22.11.2022 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/