Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2022	 Katowice dnia: 2022-11-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka                                  oraz dla banków tkanek oka w 2022r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”; nr postępowania: AZP/16/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw narzędzi do pobrań rogówki o poniższej ilości i składzie: - Rozwórka Lieberman z mechanizmem śrubowym, zamknięte bransze 15 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki spojówkowe standard, proste, długość całkowita 110 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki tenotmijne Westcott, zagięte, tępe końce, długość całkowita 117 mm, długość szczęk 14mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pęseta fiksacyjna Bracken, 1x2 ząbki prosta, długość całkowita 108 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pean Mosquito, delikatny, prosty, długość całkowita 145 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Imadło Imadło Barraquer, bez zamka, długość całkowita narzędzia 110 mm, proste bransze, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Hak Sinskey do manipulacji soczewki, 0,2 mm, tępy tip, zagięty, okrągła rękojeść, długość całkowita 117mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pęseta chirurgiczna typ Bonn, ząbki skośne 1x2, 0,12 mm, 6 mm platforma do wiązania, z powłoką wolframową, część chwytna z trzema otworami, długość całkowita 90 mm, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Imadło okulistyczne Castroviejo, delikatne szczęki, proste, bez zamka, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Plastikowa kaseta do sterylizacji narzędzi, 10-15 sztuk, wymiary 265x150x25 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. kasetę o zaoferowanych parametrach. - Kleszczyk Serrefine, ząbkowane szczęki, małe 38mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw narzędzi do pobrań rogówki o poniższej ilości i składzie: - Rozwórka Lieberman z mechanizmem śrubowym, otwarte bransze 15mmw kształcie litery V, narzędzie wielorazowe, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Imadło Barraquer, bez zamka, długość całkowita narzędzia 127mm, proste delikatne bransze, długość 9,5mm, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Imadło bez zamka, długość całkowita narzędzia 127 mm, bardzo cienkie, zagięte bransze, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pęseta chirurgiczna, prosta, ząbki skośne 1x2, 0,12 mm, 6 mm platforma do wiązania, z powłoką wolframową, część chwytna z trzema otworami, długość całkowita 102 mm, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pęseta fiksacyjna Bracken, 1x2 ząbki prosta, długość całkowita 108 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pęseta do szycia, prosta, 6mm platforma do wiązania, z powłoką wolframową, część chwytna z trzema otworami, długość całkowita 102 mm, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Pęseta chirurgiczna typ Bonn, ząbki skośne 1x2, 0,12 mm, 6 mm platforma do wiązania, z powłoką wolframową, część chwytna z trzema otworami, długość całkowita 90 mm, narzędzie wielorazowe, anodyzowane, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki do szycia Fine, ostre, zagięte, średnie ostrze, długość całkowita 115 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki kapsulotomijne Vannas, proste, ostre końce, długość całkowita 85 mm, długość szczęk 6mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki tenotmijne Westcott, zagięte, tępe końce, długość całkowita 117 mm, długość szczęk 14mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki spojówkowe standard, proste, długość całkowita 110 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Nożyczki Vannas, zagięte, ostre końce, długość całkowita 85 mm, długość szczęk 7 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Wielorazowe ostrza trepanu, wykonane ze stali nierdzewnej wraz z rękojeścią, rozmiar 7- 9,5 mm, do wyboru przez zamawiającego. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Uniwersalne nożyczki rogówkowe Castroviejo, zagięte, duże ostrza, długość całkowita 105 mm, narzędzie wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 w/wym. narzędzie o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk