Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2022	 Katowice dnia: 2022-11-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka                                  oraz dla banków tkanek oka w 2022r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”; nr postępowania: AZP/16/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 3 rozwórkę typ COOK duża, nastawna; blansze pełne 15 mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 50 mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 4 nożyczki proste, ostre; odległość od końca ostrzy do trzpienia 23 mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 105 mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 5 nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, ostre; ostrza o długości 14 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 115 mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 6 nożyczki rogówkowe typ CASTROVIEJO, delikatnie zakrzywione, prawe; długość ostrzy 7 mm; tępe końcówki; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, z trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 narzędzia o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 7 nożyczki rogówkowe typ CASTROVIEJO, delikatnie zakrzywione, prawe; długość ostrzy 7 mm; tępe końcówki; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 100 mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, z trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7 narzędzia o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 10 imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione mocne szczęki o wymiarach 10 mm x 1.0 mm ; bez zamka; długość całkowita 135 mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 10 narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 11 haczyk manipulator typu Sinskey do otworów IOL o średnicy 0,2 mm; końcówka robocza odgięta pod kątem 90 st.; okrągła rękojeść wykończona karbem rombowym antypoślizgowym; długość całkowita 125 mm. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 11 narzędzie o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 12 haczyk zakończony kulką o szerokości 0.55 mm, ramię o długości 10 mm, zagięte pod kątem 60 stopni. Końcówka robocza o długości 1.75 mm, długość całkowita 125 mm. Narzędzie wykonane z tytanu z trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu katalogowego, przeznaczone do sterylizacji parowej. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 12 narzędzia o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 15 kasetę do sterylizacji parowej zamykaną na zatrzaski z matą silikonową o wymiarach zewnętrznych 264 mm x 162 mm x 25 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 15 kasetę o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy narzędzi do 30 dni od momentu zawarcia umowy? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pierwotnego zapisu SWZ.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk