Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2022	 Katowice dnia: 2022-11-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka                                  oraz dla banków tkanek oka w 2022r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”; nr postępowania: AZP/16/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 94 litry i wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 360x493x530 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 urządzenia o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z półką, ale bez możliwości regulacji zawieszenia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 urządzenie z półką. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wykonanymi z poliuretanu zamykanymi magnetycznie drzwiczkami wewnętrznymi, ograniczającymi wymianę powietrza w trakcie załadunku/rozładunku komory (2 sztuki). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 w/wym. urządzenie. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem sterowania z kolorowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej 4,3 cala i klawiszami funkcyjnymi, umieszczony poza drzwiami? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 w/wym. urządzenie. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z blokadą panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy hasła, ale bez indywidualnych haseł użytkowników. Osoby bez przeszkolenia nie będą mogły zmieniać parametrów urządzenia). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 w/wym. urządzenie. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w technologii bezfiltrowej i tym samym bez alarmu filtra skraplacza? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 w/wym. urządzenie. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z fabrycznie wykonanym 1 przepustem kablowym do wprowadzania dodatkowych przyrządów pomiarowych? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 w/wym. urządzenie. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 90 litry brutto i wymiarach wewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 590 x 455 x 340 mm oraz wysokość zewnętrznej 830 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 urządzenia o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poliuretanu zamykanymi magnetycznie drzwiczkami wewnętrznymi, ograniczającymi wymianę powietrza w trakcie załadunku/rozładunku komory (1 sztuka). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 w/wym. urządzenie.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk