Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2022	 Katowice dnia: 2022-11-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka                                  oraz dla banków tkanek oka w 2022r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”; nr postępowania: AZP/16/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy zadania nr 10 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie autorefraktometru o poniższych parametrach: - Odległość wierzchołkowa 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm- - Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D (VD 12mm) - Dokładność pomiarowa strefy co 0,12, 0,25D - Zakres pomiaru cylindra (CYL): 0,00 do +/- 10,00D (co 0,12/0,25D) - Oś : od 1 do 180° ( 1°) - Forma cylindra +, -, MIX - Pomiar rozstawu źrenic (PD): 10~85mm - Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm - Pomiar refrakcji przy zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL - Promień krzywizny rogówki: od 5,0 do 10,2mm ( co 0,01mm) - Moc rogówki: od 33,00 do 67,50D (jednostka 0.12 / 0.25 D) - Oś: od 1 do 180° (jednostka 1°) - Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15.00D (jednostka 0.12 / 0.25 D) - Pomiar średnicy źrenicy - Pomiar średnicy rogówki (2.0-12.0mm / jednostka 1) - Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej - Graficzna wizualizacja wady wzroku - Tryb IOL – tryb soczewki wewnątrzgałkowej - Pomiar ręczny i automatyczny - Pomiar PD - Retroiluminacja, keratometria peryferyjna, - Funkcja oszczędzania energii – automatyczne wyłączenie monitora po zadanym okresie bezczynności Joystik sterujący do ustawiania położenia i ostrości Drukarka: Termiczna z automatycznym odcinaniem papieru Monitor LCD: kolorowy, uchylny dotykowy 7 cali Elektryczna regulacja podbródka – max 65 mm Port wideo AXT, USB, RS-232 Odp.: Zamawiający nie dopuszcza autorefraktometru o zaoferowanych parametrach. dotyczy zadania nr 12 2. Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o poniższych parametrach: - Powiększenia - 10x i 16x - Kąt projekcji szczeliny +-60° - Filtry – niebieski, bezczerwienny, neutralnej gęstości, wbudowany filtr IR&UV cut - Szerokości szczelinowe: 0.1 mm, 0.2 mm, 0.8 mm, Ø1 mm, Ø5 mm, Ø12 mm - Długość szczeliny 12 mm - Zakres regulacji dioptrii +/- 8 D - Źródło światła – LED - Kontrola oświetlenia w rękojeści - płynna regulacja od niskiej do pełnej jasności - Zasilanie – bateryjne lub akumulatorowe (brak stacji dokującej) - Wymiary – 169.5 x 109.5 x 228.5 mm - Waga – ok. 835g - W zestawie podczółek i metalowa walizka transportowa. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza lampy szczelinowej o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk