Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2022	 Katowice dnia: 2022-11-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających tkanki oka                                  oraz dla banków tkanek oka w 2022r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”; nr postępowania: AZP/16/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 13 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie lampa szczelinowa do lasera o parametrach: 15. Powiększenie całkowite: 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x; 16. Rzeczywiste powiększenie: producent nie podaje w specyfikacji, ale zbliżone do powiększenia całkowitego; 17. Pole widzenia 46 mm-7,5 mm; 19. Wbudowany filtr błękit, czerwień, absorbujący ciepło; 20. Szczelina: a) maksymalna długość 12mm b) regulacja płynna długości szczeliny 1,5-11mm c) membrana przysłony 0.3/5/8/12mm d) regulacja płynna szerokości szczeliny 0-12mm e) rotacja szczeliny+/- 90 st regulowana płynnie, wg skali TABO f) skala projekcji szczeliny 1.01X 21. Oświetlenie typ halogen; 22. Jasność oświetlenia 6 V 20 W, płynna regulacja; Odp.: Zamawiający dopuszcza lampę szczelinową o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk