Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2022	 Katowice dnia: 2022-12-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami                   oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/14/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zad. 7, poz. 1: 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 imadło o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zad. 7, poz. 2: 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 imadło o dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zad. 7, poz. 3: 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 150, lub 170 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 nożyczki o dł. 150, lub 170 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zad. 7, poz. 4: 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 110, lub 130 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 4 nożyczki o dł. 110, lub 130 mm, pozostałe parametry bez zmian. Zad. 9, poz. 5: 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło nazwa własna Stratte, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 5 imadło nazwa własna Stratte, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk