Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2022	 Katowice dnia: 2022-12-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami                   oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/14/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu 18, poz. 1,2,7,8,9,10,11 1. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Dotyczy pakietu 18, poz. 1 2. Prosimy o wskazanie typu kabla wieloparametrycznego: Multimed 5, Multimed 6, Mulimed Plus, Multimed Plus OR. Odp.: Zamawiający wskazuje typ kabla wieloparametrycznego: Multimed 5. Dotyczy pakietu 18, poz. 2 3. Prosimy o wskazanie z jakim kardiomonitorem ma współpracować kabel oraz ilu pinowa ma być wtyczka kabla EKG - jedno, czy dwupinowa. Odp.: Zamawiający informuje, iż wtyczka kabla EKG musi być dwupinowa z trzema odprowadzeniami. Dotyczy pakietu 18, poz. 8 4. Prosimy o wskazanie, z jakim kardiomonitorem ma współpracować kabel. Jeżeli z Deltą to w związku z wymianą kabla połączeniowego do NIBP, prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3,7 m z tzw. złączem łamanym, kompatybilnym z końcówkami aktualnie dostępnych mankietów. Odp.: Zamawiający informuje, iż kabel ma współpracować z kardiomonitorem Delta. Zamawiający dopuszcza kabel o dł. 3,7 m z tzw. złączem łamanym, kompatybilnym z końcówkami aktualnie dostępnych mankietów. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni. Wzór umowy §7 ust. 2 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%? Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10%.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk