Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2022	 Katowice dnia: 2022-12-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami                   oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/14/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34 mm, pozostałe elementy zgodne z opisem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 staplery w rozmiarach 21, 24, 26, 29, 32, 34 mm, pozostałe elementy zgodne z opisem. Pakiet nr 6 poz. 2 - Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów liniowych 30, 45, 60mm, z regulowanym dociskiem i optycznym wskaźnikiem kompresji tkanki (1-2,5mm) jedną dźwignią spustową i blokadą w rękojeści. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 21 staplery liniowe 30, 45, 60 mm, z regulowanym dociskiem i optycznym wskaźnikiem kompresji tkanki (1-2,5mm) jedną dźwignią spustową i blokadą w rękojeści. Pakiet nr 15 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy osłonki teflonowej 2,4 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 1 chwytaki o średnicy osłonki teflonowej 2,4 mm. 4. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 5 klipsownice o średnicy 2,6 mm. - Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm (23G), 0,5 mm (25G) i 0,8 mm (21G). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 6 igły o średnicy 0,6 mm (23G), 0,5 mm (25G) i 0,8 mm (21G). - Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, średnica 10, 15, 25 i 32 mm, średnica osłonki 2,4 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 7 pętli o zaoferowanych parametrach. 7. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ustnika bez pokrycia silikonowego. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 10 ustnika bez pokrycia silikonowego. - Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie siatki o wymiarach 32 mm x 62 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość robocza 240 cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 18 siatki o wymiarach 32 mm x 62 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość robocza 240 cm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk