Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2022	 Katowice dnia: 2022-12-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami                   oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/14/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 15 - Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści szczoteczki o średnicy drutu prowadzącego 1.7 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 3 szczoteczki o średnicy drutu prowadzącego 1.7 mm. - Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści klipsownice hemostatyczne o średnicy osłonki 2. 6 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 5 klipsownice hemostatyczne o średnicy osłonki 2. 6 mm. - Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści klipsownice hemostatyczne o średnicy osłonki 2. 6mm i rozwarciu 8,11,13,16 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 5 klipsownice hemostatyczne o średnicy osłonki 2. 6 mm i rozwarciu 8, 11, 13, 16 mm. 4. Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści igły w rozmiarach 22,23,25G? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 6 igły w rozmiarach 22, 23, 25G. 5. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści kleszcze pokryte hydrofilną powłoka PE? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 8 kleszcze pokryte hydrofilną powłoka PE. 6. Czy Zamawiający w pozycji nr 17 dopuści zestaw do podwiązywania żylaków przełyku, Skład zestawu: nasadka na endoskop z 6 oraz 7 opaskami, głowica z nicą o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętłem do naciągania nici, Słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki, Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu, Zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji, Opaski lateksowe w kolorze niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym, Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania, Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.6-11.3 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 15 poz. 17 zestawu do podwiązywania żylaków przełyku o zaoferowanych parametrach. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 13, 14, 15, 19 do osobnego? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Pakietu nr 15.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk