Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2022	 Katowice dnia: 2022-12-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami                   oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/14/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12

- Prosimy o podanie modelu urządzenia, którego dotyczy asortyment zawarty w pakiecie.

Odp.:

Zamawiający informuje o  modelu urządzenia – Model ß 40.

poz. 1-3

- Prosimy o podanie technologii, w której powinien pracować czujnik.

Odp.:

Zamawiający informuje, że chodzi o technologię Oxytip.

poz. 5

3. Prosimy o wskazanie złączy mankiet- przewód powietrzny, którego wymaga zamawiający:

1. Złącze mankietu:

​

Złącze drenu powietrznego:

​

Czy

2. Złącza w drenie i mankiecie (komplet w mankiecie i komplet w drenie - konektory pasujące):

​​

Odp.:

Zamawiający wymaga złączy mankiet- przewód powietrzny (poz. 1).

Pakiet 18

poz. 1

- Czy zamawiający ma na myśli przewód wielofunkcyjny?

Odp.:

Zamawiający informuje, że ma na myśli przewód wielofunkcyjny.

poz. 2

- Czy zamawiający ma na myśli odprowadzenia podłączane do asortymentu z poz 1?

Odp.:

Zamawiający informuje, że ma na myśli odprowadzenia podłączane do asortymentu z poz. 1.

poz. 6

- Czy zamawiający ma na myśli przewód  kompatybilny z czujnikami oferowanymi                         w pozycji 3, 4 i 5?

Odp.:

Zamawiający informuje, że ma na myśli przewód  kompatybilny z czujnikami oferowanymi w pozycji 3, 4 i 5.

poz. 6

- Czy zamawiający dopuszcza długość przewodu 2.5m?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza długość przewodu 2.5 m.

poz. 7

- Prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia składania ofert większej ilości wykonawców.

Odp.:

Zamawiający nie modyfikuje Pakietu  nr 18.

poz. 8

- Prosimy o podanie numery katalogowego wcześniej używanego przewodu powietrznego   w celu odpowiedniego doboru asortymentu.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż przewód musi posiadać złączkę luer-lock od strony monitora                   i mankietu.

poz. 9

10. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/44cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 25-35/44cm.

poz. 10

11. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35/53cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 25-35/53cm.

poz. 11

12. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 34-47cm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk