Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2022	 Katowice dnia: 2022-12-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi chirurgicznych, akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami                   oraz pozostałych wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/14/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 7 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Imadło chirurgiczne typu HEGAR z twardą wkładką, wzmocnione, szczęki z nacięciem krzyżowym co 0,5 mm, długość 200 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 imadło chirurgiczne typu HEGAR z twardą wkładką, wzmocnione, szczęki z nacięciem krzyżowym co 0,5 mm, długość 200 mm. Pakiet 7 pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Nożyczki chirurgiczne typu Mayo, odgięte, długość 150 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 nożyczki chirurgiczne typu Mayo, odgięte, długość 150 mm. Pakiet 7 pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Nożyczki proste, tępo zakończone o długości 115 mm Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 4 nożyczki proste, tępo zakończone o długości 115 mm. Pakiet 9 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Nożyczki proste, tępo zakończone o długości 115 mm. Odp.: Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 9 poz. 1 nie dotyczy nożyczek.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk