[image: image1.jpg]b4 Fundusze "
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska
. ,,,og,a,e Rigionalny - Polska jj lQSkle. Europejski Fundusz Spoljeqny





Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.3 do SWZ
„Dostawa sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy w ramach Projektu pn. Z ergonomią pracy na TAK!” 

nr postępowania: AZP/02/P/2023
WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
Lampy sufitowe LED – 64 szt.  /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	nie wcześniej niż w 2022r.

fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Lampy sufitowe led 
	TAK
	

	2.
	Pozwalające na zachowanie norm oświetlenia pomieszczeń –            o natężeniu oświetlenia +/- 500 lx,
	TAK- Podać
	

	3.
	Pozwalające na zachowanie równomierności oświetlenia pomieszczeń. 
	TAK
	

	4.
	Wymiary +/- 120 cm x +/- 30 cm do pomieszczeń biurowych dla całego personelu administracyjnego;
	TAK - Podać
	

	5.
	Napięcie 230V
	TAK - Podać 
	

	6.
	Strumień świetlny co najmniej 500 lumenów
	TAK - Podać
	

	7. 
	Temperatura koloru +/- 4000 K
	TAK – Podać
	

	8.
	Temperatura barwowa +/- 4000 K
	TAK- Podać
	

	9.
	Zmiana barwy światła 
	TAK
	

	10.
	Stopień ochrony IP 20
	TAK – Podać
	

	11. 
	Kształt prostokątny
	TAK
	

	12.
	Klasa ochronności II
	TAK
	

	13.
	Zasilanie – sieć zasilająca
	TAK
	

	14.
	Zapłon włącznik pojedynczy
	TAK
	

	15.
	Transformator elektroniczny 
	TAK
	

	16.
	Powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych                  w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148 poz. 973).
	TAK 
	

	III.
	TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 1 miesiąca (wartość graniczna) od daty zawarcia umowy.
	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK – Podać
Podlega ocenie
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy
PAGE  
1

[image: image1.jpg]