WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/2/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.02.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta 
i opatrunki specjalistyczne w 17 pakietach”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dot. Pakietu VIII POZ 1.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm

bakteryjny, bakteriobójczy, zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien

(karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi

substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, rozmiar

10x10, ze względu na wycofanie ze sprzedaży opatrunku Aquacel Ag Extra?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  (podać ostatnią obowiązującą cenę.

Pytanie 2 Dot. Pakietu VIII POZ 2.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm

bakteryjny, bakteriobójczy, zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien

(karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi

substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, rozmiar

15x15 , ze względu na wycofanie ze sprzedaży opatrunku Aquacel Ag Extra?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  (podać ostatnią obowiązującą cenę.

Pytanie 3 Dot. Pakietu VIII POZ 8.

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm

bakteryjny, bakteriobójczy, zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien

(karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi

substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami, rozmiar

10x10, ze względu na wycofanie ze sprzedaży opatrunku Aquacel Ag Extra?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  (podać ostatnią obowiązującą cenę.

Pytanie 4 Dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości składania zamówień i reklamacji drogą telefoniczną na

rzecz faxu i e-maila, z tego względu, że nie praktykujemy takiego rozwiązania, gdyż pracownicy

zajmujący się realizacją zamówień pracuje w systemie home-office.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5 Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 6. Pakiet 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę o szerokości 8cm, zamiast 6 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 7 Pakiet 2, pozycja 5, 6 –  Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 8 Pakiet 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 0,5m2?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 9 Pakiet 2, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie  10 Pakiet 2, pozycja 9-14 - Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający ma na myśli szerokości podane w mm zamiast w cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dotyczy obwodu.

Pytanie 11. Pakiet 2, pozycja 9-14 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10 m w stanie nierozciągniętym (25 m w stanie rozciągniętym), z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 12. Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 2 o szerokości 10-25mm (z przeznaczeniem na dłoń, palec)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 13. Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 3 o szerokości 15-35mm (z przeznaczeniem na dłoń, stopę)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 14. Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 4 o szerokości 25-45mm (z przeznaczeniem na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 15. Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 4 o szerokości 25-45mm (z przeznaczeniem na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 16. Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 6 o szerokości 40-65mm (z przeznaczeniem na głowę, ramię, podudzie, kolano)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 17. Pakiet 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 6 o szerokości 40-65mm (z przeznaczeniem na głowę, ramię, podudzie, kolano)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 18. Pakiet 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 8 o szerokości 50-95mm (z przeznaczeniem na udo, głowę, biodro)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 19. Pakiet 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 8 o szerokości 50-95mm (z przeznaczeniem na udo, głowę, biodro)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 20.Pakiet 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 10 szerokości 65-135mm (z przeznaczeniem na biodra, brzuch)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie  21. Pakiet 2, pozycja 9-14 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22. Pakiet 2, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy nr 1 szerokości max 15mm (z przeznaczeniem na palec)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 23. Pakiet 2, pozycja 15-16 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24. Pakiet 2, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 25. Pakiet 2, pozycja 19-21 - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 26. Pakiet 2, pozycja 22-24 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 27. Pakiet 2, pozycja 22-24 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 28. Pakiet 2, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 29. Pakiet 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 30. Pakiet 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 72x31mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 31. Pakiet 2, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kleju akrylowego?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 32. Pakiet 2, pozycja 27-35 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kleju akrylowego?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Z  uwzględnieniem II Kryterium wyboru oferty.

Pytanie 33. Pakiet 2, pozycja 44-47 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kleju akrylowego?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie  34.Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie 35. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:  NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 37. Pakiet 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną w opakowanie papierowe?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 38.  Pakiet 1 poz. 1, 2, 3:

Prosimy o odstąpienie od wymogu dotyczącego klasyfikacji kompresów włókninowych klasa IIa reguła 7 ze względu na fakt, iż taka klasyfikacja dotyczy wyrobów chirurgicznie inwazyjnych przeznaczonych do krótkotrwałego użytku (czas ciągły użycia nie dłużej niż 30 dni). Opis przedmiotu zamówienia (sposób pakowania a`100szt.) sugeruje, iż wyrób ten będzie stosowany jako wyrób nieinwazyjny (zaklasyfikowany do klasy I reguły 4, czyli jako nieinwazyjny wyrób, który wchodzi w kontakt ze zranioną skórą przeznaczony do użycia jako bariera mechaniczna do ucisku lub do absorpcji wysięków) .

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Dot / Pakiet 16

Pytanie 39. Pozycja 6 – czy Zamawiający miał na myśli rozmiar przylepca 2,5 cm x 5 m

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 40. Pozycja 7 – czy Zamawiający miał na myśli rozmiar przylepca 5 cm x 5 m

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie  41 Pozycja 8 – czy Zamawiający miał na myśli rozmiar przylepca 2,5 cm x 9,1 m

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 42 Pozycja 9 – czy Zamawiający miał na myśli rozmiar przylepca 5 cm x 9,1 m

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 43  Pozycja 10 – czy Zamawiający miał na myśli rozmiar przylepca 2,5 cm x 9,1 m

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 44Pakiet 1, Czy zamawiający dopuści wyroby sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 45.Pakiet 2, poz. 5-14 Czy zamawiający wydzieli poz.5-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 46 Pakiet 2, poz. niejałowe Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 47 Pakiet 2, poz. 8 Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48 Pakiet 2, poz. 9-14 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1 – max 15 mm - palec Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 49 Pakiet 3, poz. 9-20 Czy zamawiający wydzieli poz.9-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Dot. treści SWZ, pkt 12.2:

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało 
wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 Pakiet 1  Pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga kompresów z możliwością sterylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 52.Pakiet 1  Pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga kompresów 4 warstwowych?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 53.Pakiet 1  Pozycja 1-3 Czy Zamawiający wymaga kompresów z terminem ważności minimum 5 lat  ?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 54.Pakiet 4 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  z 2 ściągaczami taliowymi, które znacznie poprawiają komfort użytkowania przy tak dużym  obwodzie pieluchomajtki?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 55.Pakiet 4 pozycja 10 Czy zamawiający dopuści   majtki chłonne z długością wkładu chłonnego  min. 490 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 56.Pakiet 10 Pozycja 1   Czy Zamawiający wymaga ligniny w opakowaniu foliowanym chroniącym przed wilgocią?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 57.Pakiet 10 Pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?

Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy 
o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 58. Pakiet 10 Pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga ligniny o gramaturze pojedynczej warstwy co najmniej 36,5g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 59.  Pakiet 10 Pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga ligniny o chłonności co najmniej 11g/g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 60. Pakiet 10 pozycja 1  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania  waty celulozowej  w rozmiarze 40x60 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 61. Pakiet 13 Pozycja 1  Czy Zamawiający wymaga neutralizator zapachu o pojemności 500 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytania do projektu umowy: 62,63

Pytanie 62. Czy Zamawiający zgodzi się § 7 ust. 1 pkt d) na naliczenie kar w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 63. Czy Zamawiający zgodzi na modyfikację treści umowy w § 7 ust. 1 pkt c) na:

„Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 21 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy 
w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 6 poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 64. Prosimy o wyłączenie poz. 5 z pakietu 6 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu. Umieszczenie pasków testowych do glukometru w pakiecie z pozostałym asortymentem wyspecyfikowanym w Pakiecie 6, nie mającym z paskami żadnych cech wspólnych, dyskryminuje niemal wszystkich wykonawców posiadających w swoim portfolio paski testowe, lecz nie posiadających pozostałych pozycji asortymentowych, faworyzując jedyny podmiot oferujący wszystkie pozycje. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65. W placówkach służby zdrowia w Polsce obowiązują przepisy BHP i normy dotyczące oświetlenia miejsc pracy. Norma PN-EN 12464-1:2012 Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach – opisuje minimalne wymagania dotyczące światła sztucznego w pomieszczeniach szpitalnych. Wysokie natężenia światła wymagane są we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wykonywane są procedury medyczne (badanie, zabiegi, operacje), natomiast w poczekalniach, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach natężenia te mogą być niższe. W jednostkach działających przez całą dobę wymagane jest oświetlenie nocne korytarzy (50lx na poziomie podłogi). Nie istnieje przewidziana przepisami prawa możliwość wykonywania pracy w szpitalach i placówkach medycznych w całkowitej ciemności. Poniżej przytaczamy opisane w w/w normie minimalne wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy w warunkach pracy placówek medycznych:

| Rodzaj pomieszczenia | Śr. natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej Em [lx] | Współcz. olśnienia UGR | Równomierność oświetlenia Uo | Współcz. oddawania barw Ra | Wymagania specyficzne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korytarze w dzień | 100 | 22 | 0,4 | 80 | Na poziomie podłogi |
| Korytarze w nocy | 50 | 22 | 0,4 | 80 | Na poziomie podłogi |
| Korytarze w dzień | 100 | 19 | 0,4 | 80 | Na poziomie podłogi |
| Pokoje badań | 1 000 | 19 | 0,7 | 90 | Tc: 4000K do 5000K |
| Sala operacyjna | 1 000 | 19 | 0,6 | 90 |  |
| Pole operacyjne | 10 000 do 100 000 |  |  |  |  |
| Sala operacyjna | 300 | 19 | 0,6 | 90 |  |
| OIOM – czuwanie | 20 | 19 | nie określono | 90 |  |
| Stół do sekcji zwłok | 5 000 |  |  | 90 | Tc=>5000 |

Z kolei oświetlenie awaryjne szpitali i obiektów służby zdrowia opisane zostało w normie PN-EN 1838: 2013, która również wyklucza pracę takich placówek w całkowitej ciemności.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania w Pakiecie 6 poz. 5 pasków testowych do glukometrów z ekranem LCD, bez podświetlanego ekranu i szczeliny paska testowego. Cyfry i komunikaty wyświetlane  na standardowym ekranie LCD glukometru są widoczne nawet przy minimalnym poziomie oświetlenia, określonym w w/w normach. Zaznaczamy ponadto, że praca placówek medycznych, czy załóg takich placówek w ciemności, obejmująca pobieranie krwi pacjentów i wykonywanie pomiarów glukometrem, stanowiłaby zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Podobnie zagrożenie takie stwarzałoby wykonywanie tego rodzaju pracy przez osoby niedowidzące. Należy dodać, że podświetlenie w każdym urządzeniu elektronicznym powoduje szybsze zużywanie baterii urządzenia i konieczność częstszej wymiany baterii – dotyczy to również glukometrów. Z uwagi na brak podstaw prawnych oraz faktycznych, uzasadniających wymóg, aby oferowane glukometry miały podświetlane elementy, prosimy o usunięcie tego wymogu z SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, gdyż wymóg ten ogranicza konkurencję i niepotrzebnie naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 66. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający DOPUSZCZA

Pytanie 67. Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie 6 poz. 5?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 68. Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Pakiecie 6 poz. 5 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 14

Pytanie69. Dotyczy Zał. nr 12 – Dodatkowe wymagania Zamawiającego, pkt. 13)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu napisów wyłącznie w języku polskim na opakowaniu i dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu?

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 70. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 pkt. 2 i § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień i reklamacji za pomocą

e-maila i faxu, a odstąpi od wymogu drogi telefonicznej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 71. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 7 i § 5 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 72 godzin.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 72. Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 8 i 9 oraz § 7 ust. 1 pkt A i C)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 5 % wartości przedmiotu umowy, której dotyczy nieprawidłowa realizacja.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 73. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1 pkt D)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kary umownej w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na rzecz naliczania kary umownej w wysokości 5% wartości

zamówienia, którego dotyczy zwłoka.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 74.Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o możliwość przesyłania faktur w wersji elektronicznej w formacie pdf. na adres mailowy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 75.Dotyczy Formularza ofertowego (zał. 1) pkt. 5 oraz SWZ i wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 5 Formularza ofertowego nastąpiła omyłka            i prawidłowy okres obowiązywania umowy to 12 m-cy (tak jak wskazano w SWZ

i wzorze umowy), a nie 18 m-cy.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Nastąpiła omyłka pisarska w zał 1 pt, 5. Okres obowiązywania umowy tj 12 m-cy.

Dot. PAKIET NR II

Pytanie 76.Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty o składzie: 50% bawełna /50% wiskoza?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 77. Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy kopertowanej jałowej?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 78. Pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie / wydzielenie pozycji z pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 79. Pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości ok. 12 metrów oraz o szerokości ok. 2 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 80 Pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości ok. 12 metrów oraz o szerokości ok. 3 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 81. Pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości ok. 12 metrów oraz o szerokości ok. 5 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 82. Pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości ok. 12 metrów oraz o szerokości ok. 6,5 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 83. Pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości ok. 12 metrów oraz o szerokości ok. 8,5 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 84  Pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości ok. 12 metrów oraz o szerokości ok. 1,5 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 85 Pozycje 19-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości ok. 95%?

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK

Pytanie 86 Pozycje 22-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gipsu o czasie wiązania (formowania) 2 -4 minuty po namoczeniu wodą?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie 87.Pozycja 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepcy w rozmiarach:

25 mm x 72 mm (8 x), 30 mm x 40 mm (6 x), 40 mm x 60 mm (6 x) o poniższej wskazanej charakterystyce:

Plaster z opatrunkiem wykonany z elastycznej folii poliuretanowej;

Wodoodporny;

Prawie niewidoczny na skórze;

Oddychający, komfortowy i przyjazny dla skóry;

Idealnie przylegający dzięki zastosowaniu kleju poliakrylowego;

Posiadający doskonałe właściwości wchłaniające;

Odrywa się bezboleśnie i nie pozostawia śladów;

Nie przykleja się do rany;

Opakowanie zawiera 20 sztuk w 3 różnych kształtach i rozmiarach;

Testowany dermatologicznie;

Warstwa klejąca: klej poliakrylowy.

Odpowiedź Zamawiającego:  TAK.Z UWZGLĘDNNIENIEM II KRYTERIUM WYBORU OFERTY

PAKIET NR III

Pytanie 88. Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SWZ posiadającej wszyty w brzeg serwety

element radiacyjny w postaci chipa RTG, spełniający tą samą funkcję technologiczną co nitka radiacyjna ?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Załącznik nr 9.2

Pytanie 89. Pozycje 6-13

Czy w przypadku zaoferowania przez oferentów niewszystkich produktów z możliwością sterylizacji, Zamawiający przyzna punkty pośrednie wykonawcom?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE.

Pytanie 90. Załącznik nr 9.3

Pozycje 1 - 8

Czy w przypadku zaoferowania przez oferentów produktów równoważnych tzn. wyrobów nie posiadających nitki radiacyjnej, lecz posiadających element radiacyjny w innej postaci np. chipa o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający przydzieli takiemu wykonawcy maksymalną ilość punktów w ocenie parametrów technicznych ?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Zapisy dotyczące umowy

Pytanie 91. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z umowy zapisu w §7 pkt. D) dotyczącego kary w wysokości 50zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub zmniejszenie jej do wartości 20zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 92. Czy Zamawiający wydzieli poz. 5 (paski do pomiaru glukozy we krwi do osobnego pakietu), ewentualnie dopuści możliwość składania w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 93.Czy Zamawiający dopuści glukometr, który posiada tylko jedną jednostką pomiarową mg/dl albo mmol/l bez możliwości zmiany tej jednostki na inną przez operatora, przy założeniu, że wykonawca dostarczy wymaganą ilość glukometrów w mg/dl i mmol/l zgodnie z potrzebami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 94. Prosimy o podanie ilości wymaganych glukometrów każdej jednostce.

Odpowiedź Zamawiającego: W zależności od potrzeb.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 14.02.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/