Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2023	 Katowice dnia: 2023-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów szewnych”; nr postępowania: AZP/03/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy w pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 rodzaj szwu dwuigłowy – igła szpatuła, wycinek 3/8 koła o dł. igły 6.00mm i średnicy 0.14mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza nici o zaoferowanych parametrach. - Czy w pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 9/0 rodzaj szwu dwuigłowy - igła szpatuła wycinek 3/8 koła o dł. 6.00mm i średnicy 0.14? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza nici o zaoferowanych parametrach. - Czy w pakiecie nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści szew dwuigłowy - igła prosta, dł. 16.00mm i średnicy 0.14mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 szew dwuigłowy - igła prosta o zaoferowanych parametrach. 4. Czy w pakiecie nr 1 poz. 4 Zamawiający dopuści zestaw dwóch szwów szew umocowany w pętli na 1 igle o wycinku koła o dł.15.00 mm i średnicy 0.24 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zestawu dwóch szwów o zaoferowanych parametrach. - Czy w pakiecie nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 5/0 szew dwuigłowy - igła szpatuła, wycinek 1/4 koła, dł. 8.00 mm i średnicy 0,33 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 nici o zaoferowanych parametrach. - Czy w pakiecie nr 1 poz. 6 Zamawiający dopuści nić 8/0 szew dwuigłowy - igła szpatuła, wycinek 3/8 koła, dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza nici o zaoferowanych parametrach. - Czy w pakiecie nr 1 poz. 7 Zamawiający dopuści nić 7/0 dwuigłowy - igła szpatuła, wycinek 3/8 koła, dł. 6,5 mm i średnicy 0,20 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza nici o zaoferowanych parametrach. - Czy w pakiecie nr 1 poz. 8 Zamawiający dopuści nić 6/0 szew dwuigłowy - igła odwrotnie tnąca, wycinek 3/8 koła, dł. 11,00 mm i średnicy 0,33 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 nici o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk