Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2023	 Katowice dnia: 2023-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„Dostawa materiałów szewnych”; nr postępowania: AZP/03/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, poz. 3, 4 - Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje z Pakietu nr 1? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Pakiet nr 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 8 mm i średnicę igły 0,34 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 igłę o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1, poz. 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6,5 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza igły o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 11 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 igłę podwójną o długości 11 mm. Pakiet nr 2, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny monofilament bez dodatku środka p/bakteryjnego (triclosanu) - wykonany w polidioksanonu, całkowity czas wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe po 4 tygodniach 65-70%? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza szwu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 2, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze fioletowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 7 nitkę w kolorze fioletowym, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet nr 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 63 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 igłę o długości 63 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet nr 5, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną o długości 6,5 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza igły podwójnej o zaoferowanej długości. Pakiet nr 6 - Czy Zamawiający dopuści monofilment wykonany z polipropylenu bez dodatku polietylenu? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza monofilamentu wykonanego z polipropylenu bez dodatku polietylenu. Pakiet nr 6, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez wzmocnienia? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza igły okrągłej bez wzmocnienia. Pakiet nr 8 - Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i wymóg nitki pakowanej po 4 lub 5 szt. w saszetce dotyczy pozycji 7? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż doszło do omyłki pisarskiej. Wymóg nitki pakowanej po 4 lub 5 szt. w saszetce dotyczy pozycji 7. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki w Pakiecie nr 8.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk