Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2023	 Katowice dnia: 2023-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„Dostawa materiałów szewnych”; nr postępowania: AZP/03/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy w Pakiecie nr 4 pozycja 1 nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał nici w rozmiarze 2/0? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Zamawiający będzie wymagał nici w rozmiarze 2/0. W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki w Pakiecie nr 4 poz. 1. - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 5 dopuści również długość nici 70cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 5 nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 6-7 (część C) dopuści również nici wchłanialne syntetyczne - monofilament z poli-p-dioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 65-90% - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 180-220 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6-7 nici o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 6 (część B) dopuści również igłę ½ koła okrągłą 48mm, bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza igły o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 (część A oraz część B) dopuści również nici wchłanialne syntetyczne, plecionka z kopolimeru: 90% glikolidu i 10 % L-laktydu powlekane: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50% - 21 dni po zaimplantowaniu, 25% - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 56-70 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 nici o zaoferowanych parametrach. Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk